| 分公司 | 序号 | 基站名称 | 建设地点 | 经度 | 纬度 | 备案号 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州分公司 | 1 | 城关区_金塔巷_E606220 | 兰州市城关区金塔巷 | 103.819 | 36.0561 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 2 | 城关区_南河路_E606517 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道段家滩西社区西北方向 | 103.87778 | 36.051944 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 3 | 城关区_段家滩西社区_E606394 | 兰州市城关区段家滩西社区楼顶 | 103.87475 | 36.04741 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 4 | 城关区_省外贸土特产家属院_E776625 | 甘肃省兰州市城关区财经大学长青学院宿舍楼楼顶 | 103.88222 | 36.040833 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 5 | 兰宁小区 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路35号9F顶 | 103.86458 | 36.054298 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 6 | 城关区_红三村电信_E608142 | 甘肃省兰州市城关区红山东路车辆小区楼顶 | 103.86255 | 36.02971 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 7 | 城关区_铁路局安康小区_E607869 | 甘肃省兰州市城关区和政路路边 | 103.8367 | 36.037246 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 8 | 城关区_汽车北站_E606458 | 甘肃省兰州市城关区盐场路街道草场街村东北方向香榭丽花园 约96米 | 103.829 | 36.0769 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 9 | 城关区_龙辰机电市场_E776705 | 甘肃省兰州市城关区焦家湾街道西南方向速8酒店(焦家湾店) | 103.8925 | 36.035555 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 10 | 城关区_庆阳大厦_E606378 | 兰州市城关区甘肃省人民医院住院部12楼顶 | 103.86917 | 36.048611 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 11 | 城关区_庙滩子_E606456 | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道朝阳村兰州朝阳艺术馆附近 | 103.829 | 36.07 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 12 | 城关区_焦家湾_E606398 | 甘肃省兰州市城关区焦家湾兰州浩宇机电院内 | 103.89611 | 36.034722 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 13 | 七里河区_林家庄小区_E771596 | 甘肃省兰州市七里河区下西园铁路家属院南区13楼顶 | 103.79389 | 36.056666 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 14 | 城关区_东兴汽车修理厂_E606566 | 甘肃省兰州市城关区东岗街道桃树坪社区西北方向 | 103.92806 | 36.041666 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 15 | 七里河_凯文学校_E606767 | 兰州市七里河龚家湾建兰新村5号凯文学校教学楼 | 103.74306 | 36.050277 | 202062010300000207 | 合格 |
| 兰州分公司 | 16 | 城关区_兰资环东校区_E771451 | 甘肃省兰州市城关区兰州资源环境职业技术学院东校区教学楼顶 | 103.87694 | 36.046388 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 17 | 城关区_布鞋厂_E606266 | 兰州市城关区甘南路549号 | 103.834 | 36.0483 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 18 | 七里河区_市三院_E776649 | 甘肃省兰州市七里河区市三院门诊楼楼顶 | 103.7375 | 36.045277 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 19 | 城关区_盐场堡_E606476 | 中国甘肃兰州盐场堡立交区附近 | 103.85594 | 36.07577 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 20 | 安宁区_百安小区_E606642 | 甘肃省兰州市安宁区兰飞小学附近 | 103.71222 | 36.107777 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 21 | 城关区_三易花园_E606405 | 甘肃省兰州市城关区南河南路三易花园小区楼顶 | 103.88861 | 36.049444 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 22 | 七里河_博物馆小区_E606845 | 博物馆小区1号楼顶 | 103.77306 | 36.064166 | 202062010300000207 | 合格 |
| 兰州分公司 | 23 | 七里河_秀川_E606754 | 兰州七里河区中国电信（马滩分局）对面工地内 | 103.7225 | 36.075833 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 24 | 碧桂园康桥郡LTE | 甘肃省兰州市城关区青白石街道大浪沟村西方向约1.51公里 | 103.90588 | 36.09486 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 25 | 安宁区_安宁塑料厂_E606640 |  | 103.7075 | 36.116388 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 26 | 安宁区_电力学校主教学楼_E606651 | 甘肃省兰州市安宁区西路街道阳光社区东北方向 | 103.71417 | 36.117777 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 27 | 安宁区_都市春天_E606586 | 甘肃省兰州市安宁区北滨河西路都市春天生态园公交站 约142米 | 103.68222 | 36.1075 | 202062010500000023 | 合格 |
| 兰州分公司 | 28 | 安宁区_都市春天2_E771392 | 兰州市安宁区都市春天休闲园背后空地 | 103.67944 | 36.109444 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 29 | 安宁区_费家营十字_E606657 | 兰州市安宁区费家营村哈瑞车灯改装工作室旁 | 103.71389 | 36.101388 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 30 | 安宁区_佛慈集团_E606694 | 兰州市保利领秀山 | 103.74389 | 36.093055 | 202062010500000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 31 | 安宁区_河湾村共电信_E776522 | 甘肃省兰州市安宁区河湾村 | 103.65639 | 36.133333 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 32 | 安宁区_华润雪花啤酒有限公司_E606630 | 兰州市安宁区华润雪花啤酒有限公司 | 103.68361 | 36.118888 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 33 | 金利化工毛纺公司 |  | 103.62389 | 36.12096 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 34 | 安宁区_莫高大道_E606629 | 甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道桃林路社区西北方向 | 103.68972 | 36.116666 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 35 | 安宁区_莫高国际酒庄_E606626 | 甘肃省兰州市安宁区莫高国际酒庄 | 103.68833 | 36.113888 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 36 | 安宁区_热力公司安宁料场_E607631 | 兰州市安宁区植物园斜对面 | 103.7025 | 36.116666 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 37 | 安宁区_仁寿山景区1_E771407 | 兰州市安宁区仁寿山景区 | 103.66722 | 36.135277 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 38 | 安宁区_仁寿山景区3_E776616 | 兰州市安宁区仁寿山景区山顶 | 103.68194 | 36.135555 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 39 | 安宁区_仁寿山景区4_E771410 | 兰州市安宁区安宁西站货运中心 | 103.67889 | 36.131944 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 40 | 安宁区_省电科院_E606638 | 甘肃省兰州市安宁区省电科院楼顶 | 103.71111 | 36.105277 | 202062010500000023 | 合格 |
| 兰州分公司 | 41 | 安宁区_曙光中医院（文化巷）_E771406 | 甘肃省兰州市安宁区十里店街道南街社区 | 103.74583 | 36.096944 | 202062010500000026 | 合格 |
| 兰州分公司 | 42 | 安宁区_桃海宾馆职工宿舍1号楼_E606622 | 桃海宾馆职工宿舍1号楼 | 103.70389 | 36.105 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 43 | 安宁区_万里厂2#_E606627 | 兰州市关宁区长风厂家属区老厂房5楼顶 | 103.70111 | 36.108611 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 44 | 安宁区_新兰药药业有限公司_E606589 |  | 103.67722 | 36.118888 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 45 | 安宁区_远成物流_E606637 |  | 103.69167 | 36.120833 | 202062010500000023 | 合格 |
| 兰州分公司 | 46 | 安宁区_跃华厂_E606645 | 兰州市安宁区兰州航空工业西北1门旁 | 103.71321 | 36.111663 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 47 | 安宁区_枣林路2_E606625 | 兰州市安宁区枣林路兰机新区南区5号楼 | 103.69611 | 36.11 | 202062010500000023 | 合格 |
| 兰州分公司 | 48 | 安宁区_长风厂厂区_E606634 |  | 103.7025 | 36.113888 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 49 | 安宁区_长信电表厂家属楼_E606653 | 甘肃省兰州市安宁区北环路地震博物馆 | 103.72833 | 36.115 | 202062010500000023 | 合格 |
| 兰州分公司 | 50 | 石化医院1 | 兰州市西固区福利东路石化医院住院部7楼顶 | 103.63234 | 36.08864 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 51 | 城关城区_徐家山4_E607282 | 兰州市城关区雁滩车管所考试基地西500米高速高架桥北 | 103.86528 | 36.084972 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 52 | 城关区_7323_E606351 | 甘肃省兰州市城关区南环东路 | 103.88111 | 36.027222 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 53 | 城关区_爱里食品厂_E607246 | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道九州中路社区西北方向 | 103.79972 | 36.090277 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 54 | 城关区_安琪西饼_E606449 | 甘肃省兰州市城关区九州中路563号安琪西饼办公楼楼顶 | 103.80083 | 36.0975 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 55 | 城关区_奥神汽车销售_E776391 | 兰州市城关区二七六五工厂内光电厂楼顶 | 103.87944 | 36.023888 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 56 | 城关区_白塔山_E776361 | 兰州市城关区白塔山索道往北200米左右 | 103.808 | 36.0739 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 57 | 西固热电厂4 | 兰州市西固区古浪北路西固热电厂（78号） | 103.6226 | 36.12527 | 202062010400000133 | 合格 |
| 兰州分公司 | 58 | 城关区_城关污水处理厂_E607253 | 兰州市城关区雁儿湾路污水处理厂旁 | 103.93389 | 36.050277 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 59 | 城关区_城市建设学校_E606209 | 兰州市城关区大沙坪城市建筑学校教学楼 | 103.83 | 36.0914 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 60 | 城关区_春蕾机械厂_E606265 | 兰州市城关区春蕾机械厂内 | 103.84028 | 36.031388 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 61 | 城关区_大沙坪白记_E606212 | 甘肃省兰州市城关区大沙坪白记牛犊肉对面山嘴子 | 103.833 | 36.0947 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 62 | 汇丰石化LTE | 兰州市西固区汇丰石化办公楼楼顶 | 103.61568 | 36.13296 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 63 | 城关区_二热_E606375 |  | 103.87694 | 36.033333 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 64 | 城关区_二热厂家属楼_E606382 | 兰州市城关区二热厂家属楼46#楼(嘉峪关东路197号) | 103.88056 | 36.032777 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 65 | 城关区_飞达商场_E607640 | 兰州市七里河区文化宫大门口西边路顶杆城关区火车站街道红三村 | 103.80038 | 36.061953 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 66 | 城关区_伏龙坪3_E606258 | 兰州市城关区伏龙坪杨家沟195号 | 103.80694 | 36.055833 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 67 | 安宁区_城市学院_E606684 | 甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道东门社区东北方向 | 103.74222 | 36.106388 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 68 | 城关区_红山根仓库_E606343 | 兰州市城关区南环东路爱尚车族洗车坊外 | 103.87472 | 36.027777 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 69 | 城关区_红山根教导大队_E606335 | 兰州市城关区红山根教导大队 | 103.87222 | 36.025 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 70 | 城关区_建东大厦_E606423 | 兰州市城关区金珠宾馆楼顶 | 103.91667 | 36.046944 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 71 | 城关区_军区开发区_E606546 | 甘肃省兰州市军区开发区旁角钢塔 | 103.90111 | 36.060833 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 72 | 城关区_康泰医院_E606473 | 兰州市城关区大沙坪490号5楼顶 | 103.838 | 36.0811 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 73 | 城关区_兰大教工公寓_E606367 | 甘肃省兰州市城关区嘉峪关路街道嘉峪关西路社区西南方向 | 103.87194 | 36.034722 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 74 | 城关区_兰空司令部_E772053 | 兰州市城关区兰州空军司令部办公楼12楼顶 | 103.88333 | 36.0375 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 75 | 城关区_兰山2_E776359 | 兰州市城关区兰山电视台三楼 | 103.815 | 36.038055 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 76 | 城关区_兰山景区1_E771474 | 兰州市城关区兰山居民楼顶上 | 103.84278 | 36.0125 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 77 | 城关区_兰山景区2_E771475 | 城关区兰山景区2楼顶 | 103.8375 | 36.016666 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 78 | 城关区_兰山景区3_E771476 | 兰州市城关区兰山景区内 | 103.84063 | 36.015791 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 79 | 城关区_兰山景区4_E771477 | 城关区三台阁牌坊广场内灯杆 | 103.83611 | 36.0225 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 80 | 城关区_兰山景区5_E771478 | 兰州市城关区兰山景区 | 103.84028 | 36.013888 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 81 | 城关区_兰山五_E776193 | 兰州市城关区X127(伏直公路) | 103.815 | 36.040833 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 82 | 城关区_兰药集团_E606465 | 兰州市城关区小沟坪17号金城家园8楼顶 | 103.838 | 36.0767 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 83 | 城关区_兰州东站_E606383 | 兰州市城关区嘉峪关东路51号甘肃射击馆楼顶 | 103.88444 | 36.033888 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 84 | 城关区_兰州货物集散中心_E606390 | 兰州市城关区货物集散中心办公楼7F顶 | 103.89083 | 36.032777 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 85 | 城关区_兰州康顺医药机械公司_E771444 | 兰州市城关区小沟平蓝药物业站楼顶 | 103.84139 | 36.076944 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 86 | 城关区_兰州矿产勘察院_E606454 | 兰州矿产勘察院进门左侧5楼顶 | 103.80528 | 36.099444 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 87 | 城关区_劳改医院_E606214 | 兰州市城关区大沙坝左家湾3号楼顶上 | 103.835 | 36.0875 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 88 | LZ_七里河_百合公园_H_GNF_H_784628 | 兰州市七里河区百合公园 | 103.742 | 36.083619 | 202062010300000207 | 合格 |
| 兰州分公司 | 89 | 城关区_龙首山庄_E607521 | 兰州市城关区兰山普照寺对面 | 103.83667 | 36.019722 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 90 | 城关区_罗九公路3_E771473 | 罗九公路华晨山庄院内 | 103.77722 | 36.089722 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 91 | 城关区_民航技校_E606369 | 甘肃省兰州市城关区嘉峪关路街道嘉峪关西路社区东南方向 | 103.87389 | 36.033611 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 92 | 城关区_鸿运润园D5_E606485 | 兰州市城关区雁北路鸿运润园小区D04号楼楼顶 | 103.87694 | 36.073611 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 93 | 城关区_民族村_E771466 | 兰州市城关区伏龙坪街道民族村村委会2楼顶 | 103.84694 | 36.007222 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 94 | 安宁区_顺达涂料厂_E606616 | 甘肃省兰州市安宁区枣林路旁桃林蔬菜综合市场西南侧 | 103.69556 | 36.105 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 95 | 城关区_女子监狱_E606455 | 兰州市城关区九州大道女子监狱办公楼顶 | 103.80444 | 36.101111 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 96 | 城关区_东部百货城_E606374 | 甘肃省兰州市城关区东部百货城楼顶 | 103.8725 | 36.040833 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 97 | 城关区_三炮台_E776211 | 兰州市城关区X127(伏直公路)26-01A电力杆 | 103.82194 | 36.030555 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 98 | 城关区_省棉麻加工厂_E606363 | 兰州市城关区南山路省棉麻加工厂家属楼 | 103.90722 | 36.033333 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 99 | 城关区_省人民检察院_E606536 | 甘肃省兰州市城关区省人民检察院外 | 103.89806 | 36.051666 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 100 | 城关区_十中家属院_E606459 | 兰州市城关区第十中学正北方交叉路口旁 | 103.832 | 36.0755 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 101 | 城关区_市人民检察院_E606534 | 兰州市城关区南河路检察院前 | 103.9 | 36.046388 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 102 | 城关区_市卫生学校南侧_E771421 | 兰州市城关区市卫生学校南侧 | 103.817 | 36.0481 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 103 | 城关区_佛慈制药厂2_E606460 | 兰州市城关区草场街莲花宾馆楼顶, | 103.832 | 36.0708 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 104 | 城关区_铁路检察院_E606309 | 甘肃省兰州市城关区火车站街道红西村东南方向 | 103.84417 | 36.031111 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 105 | 城关区_民院体育馆_E606235 | 兰州市城关区西北民族大学体育馆楼顶 | 103.81306 | 36.048055 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 106 | 城关区_驼铃客车厂_E606461 | 兰州市城关区佛慈大街宇通客车有限公司8楼顶 | 103.83166 | 36.079862 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 107 | 城关区_五泉山联通_E776389 | 兰州市城关区五泉山动物园东边山坡 | 103.823 | 36.0381 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 108 | 城关区_五一山2_E771470 | 甘肃省兰州市城关区兰州小山至善老年公寓13楼楼顶 | 103.827 | 36.0886 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 109 | 城关区_徐家山昆仑燃气培训中心_E607283 | 城关区徐家山昆仑燃气培训中心 | 103.85333 | 36.088611 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 110 | 安宁区_黄河水岸颐园_E606430 | 兰州市安宁区黄河水岸颐园 | 103.7752 | 36.08256 | 202062010500000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 111 | 城关区_养生堂_E776197 | 城关区养荣楼观景阁正对马路对面 | 103.81778 | 36.033888 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 112 | 七里河区_阁瑞酒店_E606877 | 兰州市七里河区西津路阁瑞酒店连锁楼顶 | 103.78306 | 36.065555 | 202062010300000207 | 合格 |
| 兰州分公司 | 113 | 三角线 | 甘肃省兰州市七里河区中医院行政楼楼顶 | 103.76351 | 36.065668 | 202062010300000207 | 合格 |
| 兰州分公司 | 114 | 城关区_莱茵小镇_E606556 | 甘肃省兰州市城关区雁园路莱茵小镇15号楼西北面200米处 | 103.88361 | 36.073888 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 115 | 城关区_中山林_E606241 | 甘肃省兰州市城关区五泉街道禄家巷社区 | 103.823 | 36.0428 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 116 | 城关区_省科委2_E606294 | 兰州市城关区甘南路路桥音乐广场 | 103.84001 | 36.04751 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 117 | 城关区_兰大一分部逸夫教学楼_E606372 | 兰州市城关区嘉峪关路兰大一分部 | 103.87389 | 36.036388 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 118 | 七里河_畜牧研究所_E606782 | 兰州市七里河区晏家坪街道晏家坪南院社区周边 | 103.75528 | 36.048333 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 119 | 七里河_电机厂_E606783 | 甘肃省兰州市七里河区兰州电机小区里面 | 103.75083 | 36.060555 | 202062010300000085 | 合格 |
| 兰州分公司 | 120 | 七里河_伏龙坪老年公寓_E606897 | 甘肃省兰州市城关区伏龙坪街道 | 103.80806 | 36.050833 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 121 | 城关区_兰山3_E772055 | 兰州市城关区兰山景区山庄 | 103.82389 | 36.029444 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 122 | 七里河_工林路_E606869 | 甘肃省兰州市七里河区西园街道工林路社区东北方向 | 103.7925 | 36.054166 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 123 | 七里河_大河洗浴_E606815 | 兰州市七里河区南滨河路大和洗浴 | 103.74861 | 36.082222 | 202062010300000207 | 合格 |
| 兰州分公司 | 124 | 七里河_黄河啤酒厂2_E606818 | 甘肃省兰州市七里河区秀川街道郑家庄新社区东南方向 | 103.75139 | 36.077777 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 125 | 城关区_龙凤园公墓_E776195 | 兰州市城关区龙凤园公墓办公楼南面山上 | 103.91306 | 36.0275 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 126 | 七里河区_兰石技校_E772047 | 兰州七里河兰石技校宿舍楼 | 103.75167 | 36.08 | 202062010300000207 | 合格 |
| 兰州分公司 | 127 | 七里河_兰石厂_E606827 | 兰州市七里河区任家庄499号兰石公寓六楼顶 | 103.76167 | 36.073611 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 128 | 七里河_兰石集团动力公司办公楼_E606821 | 兰州市七里河区兰石集团动力公司办公楼 | 103.75611 | 36.075277 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 129 | 七里河_武威路2_E606826 | 兰州市七里河区武威路与建西东路十字路口 | 103.76194 | 36.063611 | 202062010300000207 | 合格 |
| 兰州分公司 | 130 | 城关区_女子职业学院_E606384 | 兰州市城关区嘉峪关北路东岗家园小区 | 103.87944 | 36.038333 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 131 | 七里河_明仁花园小区_E606864 | 甘肃省兰州市七里河区明乐路机修厂居民楼楼顶 | 103.78528 | 36.056944 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 132 | 七里河_明仁花苑_E606867 | 兰州市七里河区明仁花园7号楼四单元楼顶 | 103.78778 | 36.056666 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 133 | 七里河_明珠益和_E606741 | 兰州市七里河区明珠益和 | 103.72556 | 36.050555 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 134 | 七里河_宝丰家园_E606839 | 兰州市七里河区红梅面粉厂 | 103.76583 | 36.059722 | 202062010300000202 | 合格 |
| 兰州分公司 | 135 | 七里河_省建医院综合楼_E606799 | 甘肃省兰州市七里河区省医院对面 | 103.70943 | 36.075145 | 202062010300000085 | 合格 |
| 兰州分公司 | 136 | 七里河_五泉啤酒厂_E606792 | 甘肃省兰州市七里河区五泉啤酒厂 | 103.76139 | 36.059444 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 137 | 七里河区_海红技术股份有限公司_E607285 | 兰州市七里河区海红股份有限公司 | 103.70944 | 36.056111 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 138 | 七里河区_鸿雁山庄_E771813 | 兰州市城关区鸿雁山庄 | 103.79361 | 36.086944 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 139 | 七里河区_兰州西部粮油市场_E771591 | 兰州市七里河区西部粮油市场 | 103.73167 | 36.072777 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 140 | 七里河区_省七建_E776393 | 兰州市七里河区省七建 | 103.7025 | 36.060833 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 141 | 城关区_罗九公路2_E771472 | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道徐家湾西北方向 | 103.78694 | 36.085 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 142 | 安宁区_仁寿山景区共享联通_E776387 | 甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道河涝坡社区东北方向 | 103.68194 | 36.128888 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 143 | 城关区_兰山四下挂_E776409 | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道徐家湾西北方向 | 103.81243 | 36.044612 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 144 | 城关区_耿家庄_E606292 | 兰州市城关区麦积山路东向西耿家庄小学对面 | 103.84194 | 36.045555 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 145 | 城关区_五一山_E771399 | 甘肃省兰州市城关区草场街街道大砂坪社区西南方向 | 103.824 | 36.0856 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 146 | 城关区_罗九公路1_E771471 | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道白塔山社区西北方向 | 103.79694 | 36.083055 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 147 | 安宁区_施家湾共电信_E776718 | 兰州市安宁区区施家湾共电信西侧山坡上 | 103.70056 | 36.1225 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 148 | 城关区_天一阁_E776848 | 兰州市城关区枣树沟16-22号(近徐家山森林公园) | 103.85944 | 36.086666 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 149 | 城关区_罗九公路三晋阁_E776682 | 兰州市城关区罗九公路三晋阁 | 103.78111 | 36.088055 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 150 | 安宁区_仁寿山景区2_E771408 | 甘肃省兰州市兰州市安宁区仁寿景区 | 103.67611 | 36.129166 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 151 | 七里河区_华林山炉料厂联通_E776852 | 兰州市七里河区华林坪路炉料厂旁边一体化 | 103.79778 | 36.035833 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 152 | 城关区_长青学院3_E776626 | 城关区_长青学院3 | 103.91 | 36.045555 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 153 | 城关区_挪威森林生态园_E607100 | 城关区_挪威森林生态园 | 103.92493 | 36.033197 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 154 | 安宁区_仁寿山景区三清殿_E607305 | 甘肃省兰州市安宁区仁寿山隧道仁寿山约347米 | 103.68748 | 36.137817 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 155 | 安宁区_孔家崖二_E607746 | 兰州市安宁区安宁西路159号如家酒店楼顶 | 103.72194 | 36.102222 | 202062010500000072 | 合格 |
| 兰州分公司 | 156 | 七里河区_兰通厂办公楼联通_E776943 | 兰州市七里河区兰通厂办公楼楼顶 | 103.71826 | 36.07104 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 157 | 城关区_兰山七与云峰山庄中段（雲雾山庄）_E776410 | 兰州市城关区五泉山山顶 | 103.84236 | 36.017804 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 158 | 七里河区_联通晏家坪一建9_E776938 | 甘肃省兰州市七里河区晏家坪街道晏家坪北院社区西南方向 | 103.76559 | 36.05554 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 159 | 七里河_财政学校2_E606725 | 兰州市七里河区蒋家坪甘肃财政学校大门口 | 103.715 | 36.043611 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 160 | 城关区_铁丝厂联通_E608082 | 兰州市城关区城市建设学院向北500米左手边山坡头 | 103.82599 | 36.09455 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 161 | 城关区_罗九公路九河人家茶园(拉远站一）_E608690 | 兰州市城关区罗九公路九河人家茶园 | 103.78344 | 36.09222 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 162 | 安宁区_罗九公路一_E778334 | 兰州市城关区罗九公路旁 | 103.78167 | 36.095555 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 163 | 城关区_徐家山景区_E778320 | 甘肃省兰州市城关区徐家山景区 | 103.85394 | 36.096129 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 164 | 城关区_兰州爱里食品有限公司_E779250 | 兰州市城关区九洲爱里食品公司大楼楼顶 | 103.79788 | 36.09437 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 165 | 城关区_西北印刷文化数字产业园_E779256 | 兰州市城关区东岗街道长洼山村 | 103.94559 | 36.04762 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 166 | 城关区_城关九洲特警支队_E779057 | 兰州市城关区九洲特警支队西侧山坡上 | 103.80824 | 36.082986 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 167 | 七里河_甘肃水泵厂_E606740 | 甘肃省兰州市七里河区穴崖子西街国资物业第四佳园 约86米, | 103.71333 | 36.072222 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 168 | 城关区_五一山后山_E779105 | 兰州市城关区五一山后山 | 103.82 | 36.083 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 169 | 安宁区_刘家堡街道莫高大道幸福家园东门右侧_E779176 | 甘肃省兰州市安宁区莫高大道幸福家园约183米 | 103.68259 | 36.103151 | 202062010500000023 | 合格 |
| 兰州分公司 | 170 | 城关区_银河国际2_E778383 | 兰州市城关区银河国际2 | 103.89254 | 36.08396 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 171 | 城关区_银河国际3_E778384 | 兰州市城关区银河国际售楼中心西南侧草坪里 | 103.89551 | 36.08229 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 172 | 城关区_兰山六上挂_E776466 | 兰州市城关区兰山上 | 103.83868 | 36.02621 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 173 | 七里河区_苏宁物流基地_E783660 | 兰州市七里河区苏宁物流基地 | 103.70637 | 36.064531 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 174 | 城关区_白塔山又一村_E779104 | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道徐家湾村东方向约0.90公里 | 103.81 | 36.0704 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 175 | 七里河_工商学校_E606872 | 兰州市七里河区华林路工商学校 | 103.7975 | 36.043888 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 176 | 七里河区_工商学校东侧_E771576 | 兰州市华林山公墓门口路灯杆 | 103.80028 | 36.041111 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 177 | 城关区_兰山后山_E776467 | 甘肃省兰州市城关区伏直公路南线 | 103.82917 | 36.020555 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 178 | 七里河_理工大家属院_E606798 | 兰州市七里河区理工大家属院41号楼顶 | 103.77111 | 36.051111 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 179 | 安宁区_兰职D栋_E606599 | 兰州市安宁区兰职D栋小区楼顶 | 103.67778 | 36.1275 | 202062010500000023 | 合格 |
| 兰州分公司 | 180 | 安宁区_师大家属楼_E606677 | 甘肃省兰州市安宁区培黎广场斜对面兰苑宾馆楼顶 | 103.74139 | 36.098888 | 202062010500000072 | 合格 |
| 兰州分公司 | 181 | 七里河区_工商学院2_E777042 | 兰州市七里河区华林路365号院内西南角景观塔 | 103.79833 | 36.045833 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 182 | 七里河区_马滩中街银滩花园2_E784283 | 兰州市七里河银滩花园公交站旁 | 103.71801 | 36.08476 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 183 | 七里河区_马滩中街银滩花园1_E784282 | 兰州市七里河马滩路和B184路岔路口 | 103.72121 | 36.08281 | 202062010300000085 | 合格 |
| 兰州分公司 | 184 | 七里河区_兰州兽医畜牧研究所实验基地_3DMIMO_E578339 | 兰州市七里河区兰州畜牧兽医研究所实验基地标准化实验动物场3层顶 | 103.74417 | 36.04 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 185 | LZ_七里河_财政学校_H_GN_H_581964 | 甘肃省兰州市七里河区彭家坪镇蒋家坪村东南方向 | 103.71554 | 36.045386 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 186 | LZ_七里河_七里河牛奶场_H_TN_H_582012 | 甘肃省兰州市七里河区西园街道工林路社区西北方向 | 103.7893 | 36.0517 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 187 | 381号路灯杆旁一体化LTE | 甘肃省兰州市西固区四季青街道四季青社区东北方向 | 103.63605 | 36.13214 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 188 | 475号路灯杆旁一体化 | 兰州市西固区南滨河西路475号路灯杆 | 103.65173 | 36.12449 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 189 | 碧桂园3LTE | 兰州市城关区碧桂园兰州新城小区南100米处假山旁 | 103.89856 | 36.09017 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 190 | 碧桂园5LTE | 甘肃省兰州市城关区石沟村碧桂园院内灯杆景观塔 | 103.901 | 36.10648 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 191 | 碧桂园LTE | 兰州市城关区碧桂园兰州新城小区北200米处绿化带 | 103.89825 | 36.09325 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 192 | 碧桂园二期后山LTE | 兰州市城关区石沟村碧桂园二期后山顶 | 103.90776 | 36.11258 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 193 | 碧桂园果岭山LTE | 兰州市城关区碧桂园一期北侧转盘家艺家政物业对面绿化带 | 103.90018 | 36.09835 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 194 | 碧桂园农场LTE | 兰州市城关区金阳光现代生态农业园 | 103.90291 | 36.11067 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 195 | 碧桂园诺丁山LTE | 城关区青白石街道白道坪村北环路碧桂园诺丁山小区 | 103.90659 | 36.108 | 202062010200000086 | 合格 |
| 兰州分公司 | 196 | 碧桂园约克郡LTE | 甘肃省兰州市兰州城关区碧桂园约克郡 | 103.91273 | 36.11523 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 197 | 碧桂园体育公园2LTE | 兰州市城关区碧桂园体育公园 | 103.90649 | 36.10447 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 198 | 碧桂园约克郡（3D-MIMO） | 城关区碧桂园约克郡 | 103.91289 | 36.10709 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 199 | 碧桂园约克郡2LTE | 兰州市城关区碧桂园约克郡2 | 103.90964 | 36.10812 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 200 | 催化机厂 | 兰州市西固区合水北路嘉禾幼儿园 | 103.62379 | 36.11165 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 201 | 催化剂厂3 | 兰州市西固区催化剂厂厂房楼顶 | 103.63229 | 36.113701 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 202 | 大沙坪警察学校宏站LTE | 兰州市大沙坪警察学校 | 103.82743 | 36.09945 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 203 | 皋兰碧桂园LTE | 甘肃省兰州市城关区皋兰碧桂园 | 103.90551 | 36.09063 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 204 | 合水北路2 | 兰州市西固区合水北路兰州石油化公司润滑脂厂内五层办公楼 | 103.63068 | 36.12556 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 205 | 宏达塑料厂 | 西固区金色家园旁宏达加工厂车间楼顶 | 103.64419 | 36.09739 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 206 | 化工街2 | 兰州市西固区化工街2 | 103.59617 | 36.11657 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 207 | 化工街 | 兰州市西固区化工街4号 | 103.59351 | 36.11576 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 208 | 环形东路6LTE | 兰州市西固区环形东路渤海装备兰州石油化工机械厂办公楼顶 | 103.64558 | 36.11801 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 209 | 军区第二干休所 | 兰州市军区第二干休所 | 103.86792 | 36.03647 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 210 | 兰高集团LTE | 兰州市西固区兰高集团旁院内 | 103.64326 | 36.12844 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 211 | 兰馨花园12-33号楼LTE |  | 103.63786 | 36.08274 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 212 | 兰州石化公司油品储运厂LTE | 兰州市西固区兰州石化公司油品储运厂 | 103.63568 | 36.119508 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 213 | 蓝馨花园2LTE | 兰州市西固区兰馨花园旁 | 103.64263 | 36.08354 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 214 | 蓝馨花园A区19号楼LTE |  | 103.64259 | 36.08507 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 215 | 蓝馨花园北区 | 兰州西固区小坪山3站点东方向600米处 | 103.64969 | 36.08147 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 216 | 仁寿山公园2LTE | 兰州市安宁区仁寿山公园内 | 103.68101 | 36.13802 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 217 | 石化医院2LTE | 兰州市西固区石化医院2 | 103.61081 | 36.09481 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 218 | 寺儿沟部队办公楼LTE |  | 103.60198 | 36.08932 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 219 | 西部欢乐园2 | 兰州市七里河区西部欢乐谷旁 | 103.70207 | 36.07973 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 220 | 西部欢乐园3 | 兰州市西固区西部欢乐园门口 | 103.69871 | 36.08308 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 221 | 西部市场 | 兰州市西固区西部市场3号楼5F | 103.61302 | 36.10569 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 222 | 西固宾馆LTE | 兰州市西固区西固中街金桥小区4号楼楼顶 | 103.61987 | 36.10081 | 202062010400000133 | 合格 |
| 兰州分公司 | 223 | 西固步行街（五期）LTE | 兰州市西固区银大百货东方龙商场6层楼顶楼 | 103.61977 | 36.09831 | 202062010400000133 | 合格 |
| 兰州分公司 | 224 | 西固公园 |  | 103.62246 | 36.08776 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 225 | 西固热电厂2 | 兰州市西固桃园小学周围 | 103.62051 | 36.13531 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 226 | 西固热电厂 | 兰州市西固区广河路月牙桥冠中艺术专修学校6层楼顶 | 103.61627 | 36.13015 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 227 | 西固商贸学校 | 兰州市西固区西固商贸学校楼顶 | 103.62612 | 36.091558 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 228 | 西固水厂 |  | 103.58064 | 36.11394 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 229 | 西固污水处理厂LTE | 甘肃省兰州市西固区西固污水处理厂区内 | 103.64709 | 36.09321 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 230 | 西固生产楼 | 兰州市西固区西固生产楼 | 103.59644 | 36.11135 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 231 | 园艺学校 |  | 103.67007 | 36.07931 | 202062010400000417 | 合格 |
| 兰州分公司 | 232 | 七里河_木材厂2_E606809 | 甘肃省兰州市七里河区马滩中路918号 | 103.735 | 36.0822 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 233 | 城关区_陈家湾子_E606264 | 兰州市城关区甘肃财政厅家属院 | 103.83037 | 36.05125 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 234 | 城关区_五泉宾馆2_E606249 | 兰州市城关区五泉宾馆2 8层楼顶 | 103.83204 | 36.03761 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 235 | 城关区_美食城（闵家桥）_E606253 | 兰州市城关区闵家桥12郝号楼顶 | 103.83111 | 36.04251 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 236 | 城关区_汽车宾馆_E606260 | 兰州市城关区红山根西路191号开顺美食城旁 | 103.83833 | 36.032777 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 237 | 城关区_牟家庄铁路小区_E606282 | 兰州市城关区鸿园商务宾馆楼顶 | 103.83639 | 36.034722 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 238 | 城关区_盆景园2_E606274 | 甘肃省兰州市城关区广场北路信息大厦楼顶 | 103.841 | 36.0544 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 239 | 城关区_铁设2_E606285 | 甘肃省兰州市城关区铁路东村街道铁路新村东北方向 | 103.8375 | 36.039722 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 240 | 城关区_兰州铁路机械学校2_E606300 | 甘肃省兰州市城关区平凉路166号 | 103.84832 | 36.04269 | 201962010200000874 | 合格 |
| 兰州分公司 | 241 | 城关区_兰铁三小_E606312 | 甘肃省兰州市城关区火车站街道红三村南方向 | 103.85528 | 36.028055 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 242 | 城关区_康美园小区_E606313 | 甘肃省兰州市城关区火车站街道红三村 | 103.85361 | 36.031666 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 243 | 城关区_机务段_E606322 | 甘肃省兰州市城关区火车站街道红山根东路社区西方向 | 103.86194 | 36.026944 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 244 | 城关区_东方红影城_E606326 | 兰州市城关区定西一支路南口定西路十字西南角 | 103.85389 | 36.040277 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 245 | 城关区_鸿运润园A4_E606484 | 兰州市城关区雁北路鸿运润园小区A04号楼楼顶 | 103.87694 | 36.070833 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 246 | 城关区_鸿运润园_E606486 | 甘肃省兰州市城关区雁北街道雁滩大桥社区东南方向 | 103.87954 | 36.072322 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 247 | 城关区_鑫龙客车服务站_E606329 | 兰州市城关区鑫龙客车服务站 | 103.86806 | 36.026111 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 248 | 城关区_刘家滩村_E771456 | 甘肃省兰州市城关区刘家滩村 | 103.88556 | 36.0575 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 249 | 城关区_会宁路_E606346 | 甘肃省兰州市城关区渭源路街道南昌路社区西南方向 | 103.8625 | 36.047777 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 250 | 城关区_凯莱宾馆_E776692 | 甘肃省兰州市兰州城关区凯莱宾馆 | 103.85556 | 36.042222 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 251 | 城关区_天缘招待所_E606376 | 兰州市城关区天缘招待所 | 103.87694 | 36.037777 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 252 | 城关区_醉仙楼_E606532 | 兰州市城关区雁兴路与雁滩路十字 | 103.88889 | 36.058333 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 253 | 城关区_外国语高级中学_E606511 | 兰州市城关区外国语高级中学旁老年公寓楼顶 | 103.87295 | 36.059214 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 254 | 城关区_时代伟业_E606406 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道范家湾村西南方向 | 103.89972 | 36.038888 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 255 | 城关区_范家湾130号_E606409 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道范家湾村西北方向 | 103.90251 | 36.041944 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 256 | 城关区_东岗镇2_E606410 | 兰州市城关区东岗东路425号（新华印刷厂家属院） | 103.90472 | 36.036388 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 257 | 城关区_甘光相机家属院_E606411 | 兰州市城关区甘光相机家属院九楼顶 | 103.9025 | 36.045277 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 258 | 城关区_园丁家属院_E606412 | 兰州市城关区东岗东路甘肃省交通应急战备指挥中心办公楼楼顶 | 103.90778 | 36.038888 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 259 | 雁宁路 | 兰州市城关区雁宁路105号楼顶 | 103.85579 | 36.06285 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 260 | 城关区_雁滩路西口如家_E606495 | 兰州市城关区雁滩路西口如家酒店楼顶 | 103.86 | 36.062222 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 261 | 城关区_雁西路143号_E776396 | 甘肃省兰州市城关区雁北街道小雁滩村民房楼顶 | 103.8688 | 36.0642 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 262 | 城关区_辰北花园_E606526 | 甘肃省兰州市城关区雁园街道北面滩村西北方向 | 103.88167 | 36.068611 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 263 | 城关区_南面滩村_E606530 | 兰州市城关区南面滩村 | 103.89472 | 36.048055 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 264 | 城关区_南特数码_E606531 | 兰州市城关区星程酒店楼顶 | 103.89472 | 36.051111 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 265 | 城关区_骆驼滩_E606537 | 兰州市城关区雁东路与雁滩路十字中移通院内 | 103.89917 | 36.054444 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 266 | 城关区_康乐花园_E606541 | 兰州市城关区骆驼滩131号楼顶 | 103.90444 | 36.051111 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 267 | 城关区_科教城二期_E606542 | 城关区雁兴路3618号科教城二期住宅小区19号楼一单元 | 103.89711 | 36.06251 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 268 | 城关区_高滩村南河道_E606550 | 兰州市城关区高滩村304号楼顶 | 103.91167 | 36.05251 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 269 | 城关区_南河路一体化_E606555 | 城关区_南河路一体化 | 103.91417 | 36.050833 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 270 | 安宁区_农科院家属院_E606596 | 兰州市安宁区安宁区桃林南路旁 | 103.68917 | 36.100555 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 271 | 安宁区_省农科院3_E606600 | 甘肃省兰州市安宁区桃林路与银安路交汇处 | 103.69111 | 36.098333 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 272 | 安宁区_省农科院_E606610 | 兰州市西固区南滨河路上 | 103.69139 | 36.101111 | 202062010500000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 273 | 宝兴庄 | 兰州市宝兴庄楼顶 | 103.69583 | 36.096187 | 202062010500000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 274 | 安宁区_刘家堡_E606618 | 甘肃省兰州市安宁区刘家堡街道福星路社区西北方向 | 103.68944 | 36.108611 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 275 | 安宁区_长风厂3_E606620 | 甘肃省兰州市安宁区安宁西路555水晶宫楼顶 | 103.69667 | 36.106666 | 202062010500000014 | 合格 |
| 兰州分公司 | 276 | 安宁区_省综合防灾减灾项目部_E606623 | 甘肃省兰州市安宁区银滩路街道银滩路社区东南方向 | 103.70861 | 36.096111 | 202062010500000023 | 合格 |
| 兰州分公司 | 277 | 安宁区_兰飞厂_E606632 | 甘肃省兰州市安宁区西路街道兰飞社区西南方向 | 103.70667 | 36.10501 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 278 | 安宁区_长风厂2_E606633 | 甘肃省兰州市安宁区长风社区楼顶 | 103.70556 | 36.108333 | 202062010500000014 | 合格 |
| 兰州分公司 | 279 | 安宁区_万里厂_E606647 | 甘肃省兰州市安宁区法大家园 约108米 | 103.71333 | 36.113888 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 280 | 安宁区_师大研究生1号公寓_E606680 | 甘肃省兰州市安宁区沙井驿街道沙井驿社区西南方向 | 103.7353 | 36.1068 | 202062010500000072 | 合格 |
| 兰州分公司 | 281 | 安宁区_桃海公寓二_E606656 | 兰州市安宁区桃海公寓13号楼楼顶 | 103.72194 | 36.100833 | 202062010500000072 | 合格 |
| 兰州分公司 | 282 | 安宁区_十里店_E606698 | 甘肃省兰州市安宁区十里店街道南街社区东南方向 | 103.74889 | 36.096666 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 283 | 安宁区_师大附中后门园艺村_E606696 | 兰州市安宁区十里店街道园艺村103号2F楼顶 | 103.74861 | 36.0925 | 202062010500000072 | 合格 |
| 兰州分公司 | 284 | 安宁区_安宁医药公司_E606702 | 兰州市安宁区安宁东路148号 | 103.755 | 36.092777 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 285 | 安宁区_交通学校_E606679 | 兰州市安宁区交通学校东边 | 103.7398 | 36.102724 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 286 | 南滨河路五二三路灯杆LTE | 甘肃省兰州市西固区南滨河西路 | 103.65755 | 36.11751 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 287 | 西固福鑫建筑机械LTE | 兰州市西固区福鑫建筑机械制造厂 | 103.62837 | 36.13423 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 288 | 七里河_崔家崖小康村2_E606727 | 甘肃省兰州市七里河区穴崖子西街居民楼顶 | 103.70528 | 36.07254 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 289 | 翠嘉小区 | 甘肃省兰州市七里河区西津西路718号 | 103.69791 | 36.07707 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 290 | 天奇物流 | 甘肃省兰州市西固区天奇物流 | 103.69399 | 36.07973 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 291 | 七里河_崔家崖3_E606733 | 兰州市七里河区崔家崖村旁 | 103.70306 | 36.074722 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 292 | 七里河_秀川新村_E606743 | 甘肃省兰州市七里河区西津西路 | 103.71111 | 36.076666 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 293 | 七里河_兰通厂_E606756 | 兰州市七里河区兰通.南苑旁 | 103.72639 | 36.071388 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 294 | 七里河_尹家咀_E606757 | 甘肃省兰州市七里河区龚家坪西路附近 | 103.73371 | 36.051211 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 295 | 七里河_土门墩_E606760 | 甘肃省兰州市七里河区建西西路附近 | 103.73222 | 36.066111 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 296 | 七里河_土门墩新村_E606762 | 甘肃省兰州市七里河区B265号 | 103.73472 | 36.061111 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 297 | 七里河_龚家湾2_E606763 | 甘肃省兰州市七里河区龚家坪西路 | 103.73711 | 36.050283 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 298 | 七里河_龚家坪西路_E606766 | 甘肃省兰州市七里河区龚家坪东路1号 | 103.73917 | 36.051666 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 299 | 七里河_省经济学校_E606775 | 兰州市七里河区建西西路37号 | 103.73826 | 36.06249 | 202062010300000202 | 合格 |
| 兰州分公司 | 300 | 七里河_机修厂_E606776 | 兰州市七里河区明乐路机修厂居民楼楼顶 | 103.74333 | 36.059628 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 301 | 七里河_五三四小区_E606785 | 甘肃省兰州市七里河区宴家坪北路 | 103.75472 | 36.053611 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 302 | 七里河_晏家坪2_E606794 | 甘肃省兰州市七里河区园子沟路第八十三中学约214米 | 103.76333 | 36.051944 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 303 | 七里河区_晏家坪搬迁_E606795 | 甘肃省兰州市七里河区兰州市晏家坪街道中院社区党群服务中心对面 | 103.76352 | 36.050203 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 304 | 七里河_晏家坪村_E606796 | 兰州市七里河区晏家坪村1068号 | 103.76694 | 36.051388 | 202062010300000085 | 合格 |
| 兰州分公司 | 305 | 七里河_马滩中街_E606797 | 兰州市七里河区马滩中街 | 103.72661 | 36.081307 | 202062010300000202 | 合格 |
| 兰州分公司 | 306 | 七里河_省测绘工程院（秀川宾馆）_E606800 | 甘肃省兰州市七河省测绘工程院 | 103.70583 | 36.076388 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 307 | 七里河_肉联家属院_E606801 | 甘肃省兰州市七里河区彭家坪镇石板山村东南方向 | 103.7176 | 36.0749 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 308 | 七里河_兰通通讯站_E606802 | 兰州市七里河兰通厂厂区西侧 | 103.72167 | 36.0725 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 309 | 七里河_木材总公司3_E606803 | 兰州市七里河区兰海物流钢材总部 | 103.72889 | 36.075833 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 310 | 七里河区_马滩路小学2_E606806 | 兰州市七里河区马滩村 | 103.72583 | 36.083055 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 311 | 七里河_木材总公司_E606808 | 兰州市七里河区西津西路西北物资市场楼顶 | 103.73639 | 36.074444 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 312 | 七里河_金港城医院_E606811 | 兰州市七里河区金港城医院楼顶 | 103.74008 | 36.079795 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 313 | 安宁区_兴荣集团_E606672 | 兰州市安宁区培黎西街与被滨河西路丁字路口 | 103.74333 | 36.086666 | 202062010500000072 | 合格 |
| 兰州分公司 | 314 | 七里河_电力修造厂_E606829 | 甘肃省兰州市七里河任家庄124号 | 103.76222 | 36.077222 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 315 | 七里河_吴家园2_E606834 | 七里河区火星街东丁字路口西南角 | 103.76944 | 36.078055 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 316 | 七里河_省妇幼保健院_E606851 | 甘肃省兰州市七里河区建兰路街道建兰路社区东北方向 | 103.77583 | 36.071111 | 202062010300000207 | 合格 |
| 兰州分公司 | 317 | 七里河_文化宫_E606890 | 兰州市七里河区文化宫邮电巷2号 | 103.79972 | 36.056944 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 318 | 七里河_孙家台3_E606892 | 甘肃省兰州市七里河区孙家台小区 | 103.80251 | 36.056388 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 319 | 七里河_水厂家属院_E606893 |  | 103.80056 | 36.059166 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 320 | 临洮北街派出所LTE | 临洮北街派出所楼顶 | 103.59591 | 36.10909 | 202062010400000133 | 合格 |
| 兰州分公司 | 321 | 第一建筑机械制造厂LTE | 甘肃省兰州市西固区西固西路雅新小区 约291米 | 103.60192 | 36.10777 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 322 | 兰峰小区 | 兰州市西固区西固西路兰峰小区6号楼一单元8层 | 103.60201 | 36.11071 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 323 | 省建安一公司 | 甘肃省兰州市西固区西固西路 | 103.60705 | 36.109719 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 324 | 五建化工街小区LTE | 兰州市西固区五建化工街小区楼顶 | 103.60037 | 36.113933 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 325 | 上坎街区 | 兰州市西固区上坎街区4号 | 103.6089 | 36.114967 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 326 | 生产街 | 甘肃省兰州市西固区生产街一号 | 103.61373 | 36.10974 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 327 | 金和宾馆 | 甘肃省兰州市西固区合水路464-482号 | 103.6229 | 36.106908 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 328 | 兰苑宾馆2 | 甘肃省兰州市西固区西固中路958号 | 103.62663 | 36.10469 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 329 | 兰棉家属区 | 兰棉家属院十一号楼一单元楼顶 | 103.63553 | 36.09491 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 330 | 三业公司 | 甘肃省兰州市西固区三叶公司楼顶 | 103.63522 | 36.09735 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 331 | 方馨雅苑LTE | 兰州市西固区方新雅苑东门口（3栋旁边） | 103.63591 | 36.10171 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 332 | 合成药厂家属院 | 甘肃省兰州市西固区陈坪街道西固中路社区 | 103.64155 | 36.09441 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 333 | 齐家巷 | 甘肃省兰州市西固区陈坪街道陈官营社区北方向 | 103.65037 | 36.09407 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 334 | 环形东路2 | 兰州西固区环形东路2 | 103.64145 | 36.12286 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 335 | 李家庄 | 西固区环形东路中铁二十一局集团路桥工程有限公司物流基地租赁公司办公楼4楼顶 | 103.63478 | 36.12708 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 336 | 环形中路西入口LTE | 兰州市西固区环形东路 | 103.63111 | 36.13001 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 337 | 丁家庄LTE | 甘肃省兰州市西固区新滩村居民区 | 103.65457 | 36.093597 | 202062010400000110 | 合格 |
| 兰州分公司 | 338 | 环形东路4 | 兰州西固区环形东路4 | 103.64944 | 36.11356 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 339 | 沿沟庄 | 甘肃省兰州市西固区陈坪街道新滩社区北方向 | 103.65912 | 36.10942 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 340 | 兰州兰奥汽车服务有限公司 | 甘肃省兰州市西固区陈坪街道新滩社区东北方向 | 103.66404 | 36.102346 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 341 | 兰化医院 | 兰州市西固区福利西路733号西固城建局开发公司家属院 | 103.60908 | 36.09776 | 202062010400000133 | 合格 |
| 兰州分公司 | 342 | 华通物流LTE | 兰州市西固区华通物流园旁 | 103.60186 | 36.10502 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 343 | 天鹅湖小区 | 兰州市西固区天鹅湖小区 | 103.61336 | 36.09648 | 202062010400000133 | 合格 |
| 兰州分公司 | 344 | 新乐花园 | 甘肃省兰州市西固区临洮街36号 | 103.60455 | 36.101444 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 345 | 雅欣小区1号楼 | 兰州市西固区雅欣小区1号楼楼顶 | 103.60529 | 36.10754 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 346 | 城市建设综合公司LTE | 兰州市西固区中鹏雅苑楼顶 | 103.61366 | 36.09919 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 347 | 天鹅湖交通银行LTE | 甘肃省兰州市西固区福利西路136号 | 103.61947 | 36.09445 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 348 | 兰化福利街区 | 兰州兰化福利街区道路旁 | 103.62172 | 36.09509 | 202062010400000417 | 合格 |
| 兰州分公司 | 349 | 山丹街 | 山丹街服务中心楼顶 | 103.62542 | 36.08944 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 350 | 五建西固小区 | 五建西固小区服务中心楼顶 | 103.61757 | 36.10516 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 351 | 西固宏盛园1LTE | 西固区庄浪西路276号 | 103.62492 | 36.09553 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 352 | 热电中学 | 甘肃省兰州市西固区公园路129号 | 103.62727 | 36.09396 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 353 | 西固 | 甘肃省兰州市西固区福利东路791号 | 103.62951 | 36.09069 | 202062010400000422 | 合格 |
| 兰州分公司 | 354 | 机建公司家属楼 | 甘肃省兰州市西固区合水东路兰州高阀置业有限公司楼顶 | 103.62465 | 36.10241 | 202062010400000110 | 合格 |
| 兰州分公司 | 355 | 三毛厂单身楼 | 兰州市西固区玉门街三毛厂单身楼 | 103.62782 | 36.10011 | 202062010400000135 | 合格 |
| 兰州分公司 | 356 | 文化小区幼儿园LTE | 兰州市西固区庄浪东路文化小区幼儿园门口 | 103.6325 | 36.092524 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 357 | 福利中路 |  | 103.64158 | 36.087358 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 358 | 兰苑建国宾馆 | 西固区玉门街703号 | 103.63182 | 36.10369 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 359 | 兰玻新区LTE | 西固区十一街区菜市场口 | 103.64141 | 36.08931 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 360 | 环形西路LTE | 西固区玉门街602号 | 103.63573 | 36.10516 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 361 | 西固建材市场 | 兰州西固区西固建材市场 | 103.65069 | 36.08427 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 362 | 陈官营2 | 兰州市西固区福利东路 | 103.65693 | 36.08584 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 363 | 陈官营粮库 | 甘肃省兰州市西固区陈坪街道福利东路社区 | 103.65569 | 36.08388 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 364 | 深沟堡 | 甘肃省兰州市西固区福利东路宏达公司农药厂附近 | 103.65906 | 36.08331 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 365 | 省商业学校 | 甘肃省兰州市西固区陈坪街道福利东路社区东南方向 | 103.66367 | 36.08336 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 366 | 小红楼宾馆 | 甘肃省兰州市七里河区秀川街道崔家崖社区西方向 | 103.68948 | 36.07781 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 367 | 大滩村3 | 兰州市安宁区大滩村 | 103.67216 | 36.08375 | 202062010400000417 | 合格 |
| 兰州分公司 | 368 | 大滩社区 | 兰州市安宁区莫高大道塑料厂内 | 103.67481 | 36.08456 | 202062010400000417 | 合格 |
| 兰州分公司 | 369 | 颐瑞康老年公寓LTE | 兰州市七里河区龚家湾机电小区 | 103.68055 | 36.08481 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 370 | 深沟桥 | 甘肃省兰州市西固区深沟桥 | 103.67687 | 36.08782 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 371 | 崔家大滩LTE | 兰州市七里河区南滨河路中段 | 103.69324 | 36.08443 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 372 | 天缘建材一体化LTE | 天缘建材一体化 | 103.68707 | 36.08774 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 373 | 城关区_嘉峪关东路555_E607022 | 城关区_嘉峪关东路555 | 103.88035 | 36.03595 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 374 | 城关区_何家庄_E607244 | 甘肃省兰州市城关区何家庄西街48号 | 103.84322 | 36.039176 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 375 | 城际快速新乐花园段LTE | 城际快速新乐花园段 | 103.60732 | 36.100883 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 376 | 七里河_兰通厂南_E607529 | 甘肃省兰州市七里河区土门墩街道建西西路社区西北方向 | 103.73111 | 36.067777 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 377 | 安宁区_西北师大物理电子工程学院_E606670 | 兰州市安宁区西北师大物理电子工程学院 | 103.73778 | 36.098055 | 202062010500000072 | 合格 |
| 兰州分公司 | 378 | 城关区_原板材市场_E606514 | 兰州市城关区板材市场内 | 103.8625 | 36.077222 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 379 | 安宁区_北环路（安宁西路派出所）_E771367 | 甘肃省兰州市安宁区西路街道阳光社区东方向 | 103.7225 | 36.113611 | 202062010500000023 | 合格 |
| 兰州分公司 | 380 | 安宁区_福兴路与莫高大道什字_E771375 | 甘肃省兰州市安宁区刘家堡街道崔家庄社区东北方向 | 103.68667 | 36.108888 | 202062010500000014 | 合格 |
| 兰州分公司 | 381 | 安宁区_桃林路北段_E771376 | 甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道桃林路社区东北方向 | 103.69278 | 36.116944 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 382 | 安宁区_华兴路与兴安路_E771377 | 兰州市安宁区安宁区兴安路 | 103.70778 | 36.108611 | 202062010500000023 | 合格 |
| 兰州分公司 | 383 | 安宁区_万新南路与建宁东路_E771378 | 甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道桃林路社区东北方向 | 103.71028 | 36.102222 | 202062010500000023 | 合格 |
| 兰州分公司 | 384 | 城关区_铁东村西侧_E771413 | 兰州市城关区铁东村西侧 | 103.84028 | 36.036666 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 385 | 城关区_天庆大道_E772049 | 兰州市城关区天庆大道天庆嘉园东门道旁美化路灯杆 | 103.88 | 36.057777 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 386 | 七里河_理工大工程学院_E606764 |  | 103.73806 | 36.058055 | 202062010300000207 | 合格 |
| 兰州分公司 | 387 | 七里河区_吴家园街道站_E771594 | 甘肃省兰州市七里河区吴家园西街嘉电局住宅楼约32米 | 103.76917 | 36.079722 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 388 | 西固俱乐部 | 砖石指针KTV背后楼顶 | 103.61786 | 36.09958 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 389 | 七里河区_良安小区_E771956 | 甘肃省兰州市七里河区建兰路街道王家堡社区良安小区 | 103.77278 | 36.076388 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 390 | LZ_城关_华宇宾馆_H_GN_H_606352 | 兰州市城关区南昌路华宇宾馆楼顶 | 103.86046 | 36.05278 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 391 | 安宁区_农科院12号眷属楼_E775942 | 甘肃省兰州市安宁区刘家堡街道刘家堡社区西南方向 | 103.68583 | 36.100555 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 392 | 安宁刘家庄LTE | 甘肃省兰州市安宁区孔家崖街道刘家庄社区 | 103.71876 | 36.09561 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 393 | 城关区_雁滩路西段骨伤科医院南_E771350 | 甘肃省兰州城关区南河路2852号楼顶 | 103.86472 | 36.059444 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 394 | 安宁区_倚能电力集团（黄河家园2）_E606700 | 甘肃省兰州市七里河区西站街道西南方向 | 103.75444 | 36.086666 | 202062010500000072 | 合格 |
| 兰州分公司 | 395 | 城关区_甘肃日报仓库_E776297 | 兰州市城关区段家滩路甘肃省财经大学长青学院学生三餐厅斜对面女生公寓楼上 | 103.87361 | 36.031111 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 396 | 七里河区_孙家台小区2号楼_E776327 | 甘肃省兰州市七里河区华林路孙家台小区约229米 | 103.80333 | 36.057777 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 397 | 城关区_民主东路街道站_E606303 | 甘肃省兰州市城关区民主东路街道 | 103.85083 | 36.043888 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 398 | 城关区_兰州车辆段联通_E776395 | 兰州市城关区兰州车辆段联通楼顶 | 103.86583 | 36.029444 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 399 | 西固乡（电信）LTE | 兰州市西固区西固城街道西固巷1261号 | 103.61576 | 36.106106 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 400 | 城关区_明仁花苑3_E776684 | 甘肃省兰州市七里河区工林路821号盛源华府小区约77米 | 103.78778 | 36.055277 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 401 | 七里河区_嘉禾园小区3号楼_E776719 | 七里河区嘉禾园小区旁边王家堡108号楼9层炮楼顶 | 103.77274 | 36.074132 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 402 | 七里河区_兰通厂小学_E776721 | 甘肃省兰州市七里河区土门墩街道土门墩社区西南方向 | 103.725 | 36.073333 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 403 | 安宁区_刘家庄2_E776735 | 甘肃省兰州市安宁区安宁东路建宁南路 | 103.7195 | 36.097097 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 404 | 城关区_一毛厂共联通_E776756 | 甘肃省兰州市七里河区建兰路街道吴家园西街社区 | 103.76444 | 36.080833 | 202062010300000099 | 合格 |
| 兰州分公司 | 405 | 安宁区_安宁东路中段_E777080 | 兰州市安宁区北滨河路省军区西 | 103.7375 | 36.10047 | 202062010500000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 406 | 城关区_7437家属楼_E776849 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩后街176号 | 103.8935 | 36.041588 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 407 | 城关区_市政集团锅炉房_E778329 | 甘肃省兰州市城关区市政集团锅炉房 | 103.81857 | 36.045133 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 408 | 安宁区_北环路（大青沟大桥西）_E783657 | 兰州市安宁北环路旁边4层楼顶 | 103.71463 | 36.121079 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 409 | 七里河区_兰州物资城楼顶_E783662 |  | 103.73824 | 36.072628 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 410 | LZ_城关_甘报社_H_D_H | 兰州市城关区白银路新闻大厦甘报社 | 103.82 | 36.046944 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 411 | LZ_城关_盆景园搬迁站_H_G_H | 肃省兰州市城关区盆景园搬迁站 | 103.83972 | 36.055833 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 412 | LZ_城关_红山西村_H_GN_H_582096 | 甘肃省兰州市城关区铁路东村街道 | 103.84001 | 36.033888 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 413 | LZ_城关_兰东建材市场_H_D_H | 兰州市城关区兰东建材市场_ | 103.89583 | 36.038611 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 414 | LZ_城关_铁西村_H_G_H | 甘肃省兰州市城关区铁路东村街道铁路新村北方向 | 103.83528 | 36.039444 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 415 | LZ_城关_油漆厂_H_GN_H_581892 | 甘肃省兰州市七里河区八里镇华林路社区东南方向 | 103.87972 | 36.04001 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 416 | LZ_西固_古城饭店_H_G_H | 兰州市西固区西固中街宝林批发超市对面小区8楼顶 | 103.61641 | 36.10128 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 417 | LZ_西固_小坪山_H_GN_H | 兰州市西固区小坪山上 | 103.63861 | 36.079722 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 418 | LZ_西固_长宁制管厂_H_G_H | 甘肃省兰州市西固区陈坪街道新滩社区 | 103.65947 | 36.094456 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 419 | LZ_七里河_崔家崖_H_G_H | 甘肃省兰州市七里河区建兰路街道吴家园西街社区 | 103.70121 | 36.07315 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 420 | LZ_七里河区_民贸城_H_G_H | 甘肃省兰州市七里河区西园街道柏树巷社区西北方向 | 103.78972 | 36.06389 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 421 | 安宁区_万里厂家属区_E606649 | 兰州市安宁区万里厂社区二层顶 | 103.71523 | 36.110002 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 422 | 福利二街 | 兰州市西固区中鹏佳苑7号楼楼顶 | 103.61543 | 36.095413 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 423 | 兰炼一中LTE | 兰州市西固区天机缘小区4幢楼顶 | 103.64624 | 36.08696 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 424 | 东岗镇 | 甘肃省兰州市城关区东岗东路468号 | 103.90361 | 36.038611 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 425 | LZ_安宁_吴家湾2_H_N_H_582313 | 兰州市安宁区创达小区3单元楼顶 | 103.70959 | 36.10002 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 426 | LZ_城关_东贸宾馆搬迁站_H_N_H_581946 | 甘肃省兰州市城关区东岗东路热力宾馆六层顶 | 103.87483 | 36.039064 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 427 | LZ_七里河_西部欢乐园_H_GDE_H_578036 |  | 103.70078 | 36.077257 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 428 | LZ_七里河区_福乐啤酒厂_H_N_H_582381 | 兰州市七里河区宝时花小区4号楼对面小山坡 | 103.78073 | 36.055973 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 429 | 红旗厂2 | 兰州市城关区天奇超市对面楼顶 | 103.60388 | 36.10309 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 430 | 安宁消防局 | 兰州市安宁区安宁消防局 | 103.71471 | 36.099434 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 431 | 西果园大桥2 |  | 103.7564 | 36.0611 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 432 | 七里河区_东岭钢材库联通_E776397 | 兰州市七里河区程苑小区楼顶 | 103.74459 | 36.07021 | 202062010300000202 | 合格 |
| 兰州分公司 | 433 | 福星苑小区 | 兰州市西固区福星苑小区楼顶 | 103.62464 | 36.0938 | 202062010400000417 | 合格 |
| 兰州分公司 | 434 | 机床厂家属楼 | 兰州市安宁区刘家堡街道兰机宾馆5楼顶 | 103.69191 | 36.10944 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 435 | 乱庄村LTE | 甘肃省兰州市安宁区银滩路街道乱庄社区 | 103.70403 | 36.10151 | 202062010500000014 | 合格 |
| 兰州分公司 | 436 | 清香园大酒店 | 兰州市西固区西固中街和康乐路交汇处 | 103.60966 | 36.10316 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 437 | 清水街LTE | 甘肃省兰州市西固区清水街66号 | 103.60623 | 36.104945 | 202062010400000417 | 合格 |
| 兰州分公司 | 438 | 高压阀门厂 | 甘肃省兰州市西固区合水东路兰州高阀置业有限公司楼顶 | 103.62196 | 36.10393 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 439 | 庄浪西路 | 兰州市西固区庄浪西路福利二街路口 | 103.61698 | 36.09746 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 440 | 晨光小区2号楼LTE | 兰州市七里河区晨光小区2号楼LTE3号楼顶 | 103.62891 | 36.09484 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 441 | 安宁区_安宁堡乡（卫生院）_E606639 | 兰州市安宁区安宁堡乡（卫生院） | 103.68063 | 36.12454 | 202062010500000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 442 | 安宁区_安宁海关_E606619 | 兰州市安宁区中国海关地铁旁边 | 103.70694 | 36.094166 | 202062010500000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 443 | 安宁区_齿轮厂2_E606636 | 兰州市安宁区刘沙公路黄海建材市场6楼顶 | 103.68593 | 36.122877 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 444 | 安宁区_芳芳养殖场_E776200 | 兰州市安宁区立达国际汽配城B区南源子画室楼10楼顶 | 103.6275 | 36.141666 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 445 | 安宁区_兰空修理厂_E606689 | 甘肃省兰州市安宁区兰空修理厂院内 | 103.7366 | 36.09323 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 446 | 安宁区_莫高大道南_E606594 | 兰州市安宁区莫高大道南 | 103.68611 | 36.104722 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 447 | 安宁区_南门村_E606595 | 兰州市安宁区南门村附近 | 103.67417 | 36.121666 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 448 | 安宁区_西街村_E606582 | 甘肃省兰州市安宁区西街村 | 103.67528 | 36.115277 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 449 | 安宁区_永兴村_E606601 | 甘肃省兰州市安宁区雪花路兰恒雅泰酒店楼顶 | 103.68105 | 36.121494 | 202062010500000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 450 | 城关区_北环路（萱麻沟）_E771416 | 城关区北环路萱麻沟路边油木杆 | 103.8925 | 36.088611 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 451 | 城关区_奔马集团_E606443 | 兰州市城关区九洲大道奔马集团山坡上 | 103.81265 | 36.082443 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 452 | 城关区_甸子街村_E771524 | 兰州市城关区甸子街村 | 103.91806 | 36.040277 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 453 | 城关区_东岗新建31_E606544 | 兰州市城关区东岗新建3 | 103.8903 | 36.06541 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 454 | 城关区_减速机厂北家属院_E606321 | 兰州市城关区减速机厂北家属院 | 103.85278 | 36.03844 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 455 | 城关区_金钥匙学校_E606466 | 兰州市城关区金钥匙学校 | 103.84 | 36.069722 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 456 | 城关区_九州4_E606451 | 兰州市城关区九州大道旁 | 103.80611 | 36.095277 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 457 | 城关区_酒钢厂拆迁区_E771526 | 兰州市城关区酒钢厂拆迁区 | 103.91861 | 36.036944 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 458 | 城关区_坤乾驾校_E771412 | 甘肃省兰州市城关区草场街街道大砂坪社区西方向 | 103.82056 | 36.090833 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 459 | 城关区_兰州制药厂家属院_E606470 | 兰州市城关区兰州制药厂家属院旁 | 103.84468 | 36.07516 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 460 | 城关区_轻纺城_E606379 | 兰州市城关区轻纺城 | 103.87547 | 36.042201 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 461 | 城关区_三角花园_E606316 | 城关区南山路红山根三角花园立交调度站彩钢房旁 | 103.85806 | 36.029444 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 462 | 城关区_省棉麻仓库_E606413 | 兰州市城关区省棉麻仓库 | 103.91139 | 36.035833 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 463 | 城关区_兽医研究所_E606477 | 城关区金家福便利店门前 | 103.85167 | 36.079722 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 464 | 城关区_桃树坪2_E606565 | 兰州市城关区桃树坪 | 103.93056 | 36.037777 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 465 | 城关区_亚欣大药房盐场路店_E771445 | 兰州市安宁区亚欣大药房盐场路店附近 | 103.8375 | 36.070277 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 466 | 城关区_雁滩公园2_E606489 | 兰州市城关区雁滩公园 | 103.85386 | 36.06145 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 467 | 城关区_鱼儿沟2_E606564 | 兰州市城关区南山不锈钢市场后面山坡上 | 103.92528 | 36.036666 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 468 | 七里河_电机厂职工医院_E606772 | 兰州市七里河电机厂职工医院 | 103.74329 | 36.05744 | 202062010300000202 | 合格 |
| 兰州分公司 | 469 | 七里河_伏龙坪2_E606896 | 兰州市城关区伏龙坪后街 | 103.80889 | 36.047777 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 470 | 七里河_金港城3_E606819 | 兰州市七里河区金港城 | 103.75437 | 36.079943 | 202062010300000202 | 合格 |
| 兰州分公司 | 471 | 七里河_兰石集团_E606850 | 兰州市七里河区瓜州路317号 | 103.77041 | 36.07085 | 202062010300000202 | 合格 |
| 兰州分公司 | 472 | 七里河_兰州北站_E606813 | 七里河兰州北站公交站旁 | 103.74669 | 36.07175 | 202062010300000202 | 合格 |
| 兰州分公司 | 473 | 七里河_兰州电机厂_E606780 | 甘肃省兰州市七里河区西站街道武威路社区西南方向 | 103.74653 | 36.062562 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 474 | 七里河_彭家坪安定医院_E606723 | 兰州市城关区雁滩怡景湾尚城对面 | 103.7075 | 36.053611 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 475 | 七里河_饲养场_E606746 | 甘肃省兰州市七里河区彭家坪镇西坪村南方向 | 103.72278 | 36.065 | 202062010300000202 | 合格 |
| 兰州分公司 | 476 | 七里河_五泉饮料厂_E606736 | 兰州市七里河区五泉饮料厂 | 103.71833 | 36.055555 | 202062010300000202 | 合格 |
| 兰州分公司 | 477 | 七里河_真空厂_E606768 | 兰州工业学院教职工生活区旁路口 | 103.74159 | 36.05468 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 478 | 七里河_郑家庄新村_E606722 | 兰州市城关区甘南路171号（兰海商贸城） | 103.70306 | 36.055 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 479 | 城关区_佛慈大道北_E776617 | 甘肃省兰州市兰州城关区佛慈大道北 | 103.837 | 36.0746 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 480 | 七里河区_郑家庄新村128号_E777030 | 兰州市城关区雁滩重离子医院后面 | 103.70667 | 36.051111 | 202062010300000202 | 合格 |
| 兰州分公司 | 481 | 七里河区_彭家坪_E778339 | 兰州市七里河区彭家坪 | 103.69995 | 36.05459 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 482 | 城关区_兰州汽车新东站项目部_E779088 | 兰州市城关区东岗东路东岗小院东侧靠路四层顶 | 103.91371 | 36.04164 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 483 | 七里河区_晏家坪苗庄_E607520 | 兰州市七里河区晏家坪苗庄64号 | 103.76528 | 36.0475 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 484 | 城关区_被装修理所_E606452 | 甘肃省兰州市城关区草场街街道庙滩子社区西北方向 | 103.825 | 36.0728 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 485 | 安宁区_黄家滩村二_E776618 | 甘肃省兰州市安宁区014村道，黄家滩村农家楼3F楼顶 | 103.67028 | 36.125 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 486 | 七里河_五星坪72号_E606887 | 兰州市七里河五星坪72号 | 103.78417 | 36.053611 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 487 | 七里河_武山路_E606779 | 甘肃省兰州市七里河区武山路209号 | 103.7525 | 36.055555 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 488 | 七里河_联通蒋家坪_E606726 | 兰州市七里河区蒋家坪村空地 | 103.70889 | 36.048888 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 489 | 七里河_省二建华林坪小区_E606870 | 兰州市七里河区省二建华林坪小区 | 103.79361 | 36.049722 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 490 | 七里河_牟家坪村_E606721 | 兰州市七里河区牟家坪村4号 | 103.69528 | 36.055277 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 491 | 七里河区_韩家河2_E776201 | 兰州市七里河区韩家河 | 103.76444 | 36.043888 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 492 | 七里河区_蒋家坪卫生所东103号_E776685 | 兰州市七里河区彭家坪镇蒋家坪村北侧果园内 | 103.715 | 36.048333 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 493 | 城关区_新九州花园二号区_E776720 | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道东南方向 | 103.81472 | 36.0775 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 494 | 七里河区_王家堡村_E771330 | 兰州市七里河区王家堡村奔马新通力驾校旁 | 103.72861 | 36.048055 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 495 | 七里河区_彭家坪西坪村_E608494 | 兰州市七里河区彭家坪西坪村 | 103.72472 | 36.069166 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 496 | 安宁区_北环路（大砂沟大桥）_E771369 |  | 103.69722 | 36.128611 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 497 | 安宁区_北环路（里程沟）_E771364 | 甘肃省兰州市安宁区十里店街道桥头社区东北方向 | 103.755 | 36.096388 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 498 | 安宁区_北环路（米地沟大桥）_E771372 | 安宁区_北环路（米地沟大桥）附近山坡上 | 103.67722 | 36.143055 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 499 | 安宁区_北环路（培黎广场立交）_E771365 | 甘肃省兰州市安宁区培黎街道向阳村东北方向 | 103.74722 | 36.101111 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 500 | 安宁区_北环路（石家湾）_E771368 | 甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道桃林社区东南方向 | 103.70833 | 36.1225 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 501 | 安宁区_北环路1_E771386 | 兰州市安宁区仁寿山后山北环路边缘 | 103.6925 | 36.135 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 502 | 安宁区_朝阳小区_E606683 | 甘肃省兰州市安宁区安宁东路316号 | 103.74722 | 36.098888 | 202062010500000023 | 合格 |
| 兰州分公司 | 503 | 安宁区_福兴路30号_E606598 | 甘肃省兰州市安宁区福兴路马家庄36号二层顶 | 103.68389 | 36.110555 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 504 | 安宁区_国资物业长新小区_E606676 | 甘肃省兰州市安宁区培黎街道甘铝社区西北方向 | 103.73028 | 36.109444 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 505 | 安宁区_红艺村_E606603 | 兰州市安宁区红艺村公交站右拐300米处 | 103.67111 | 36.133333 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 506 | 安宁区_洄水湾路灯杆_E776596 |  | 103.76306 | 36.089444 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 507 | 安宁区_蓝科路2_E776614 | 肃省兰州市安宁区蓝科路与鑫源街十字 | 103.68361 | 36.114444 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 508 | 城关区_北方住宅小区_E606355 | 甘肃省兰州市城关区焦家湾街道焦家湾南路社区西北方向 | 103.88444 | 36.028611 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 509 | 城关区_北环路(白石头隧道)_E775943 | 兰州市城关区北环路上(白石头隧道) | 103.86222 | 36.0975 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 510 | 城关区_北环路（蔡家庄）_E771437 | 甘肃省兰州市城关区北环路（蔡家庄） | 103.84944 | 36.105 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 511 | 城关区_北环路（黄河书院隧道）_E771417 | 兰州市城关区黄河书院隧道口 | 103.87083 | 36.096111 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 512 | 城关区_北面滩_E607243 | 城关区雁滩北面滩北滨河延伸段甘肃联后物资被装厂楼上 | 103.88194 | 36.08 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 513 | 城关区_车管所_E771396 | 兰州市城关区车管所内 | 103.87028 | 36.086111 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 514 | 城关区_城关区委家属院_E606281 | 兰州市城关区委家属院 | 103.832 | 36.0353 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 515 | 城关区_大青山弯道_E771469 | 兰州市城关区大青山山上 | 103.94333 | 36.040555 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 516 | 城关区_东岗立交_E606568 | 兰州市城关区东岗立交东侧 | 103.93889 | 36.043888 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 517 | 城关区_东岗立交加油站_E606567 | 甘肃省兰州市城关区东岗街道长洼山村西北方向 | 103.93667 | 36.041944 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 518 | 城关区_段家滩18号_E606404 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道拱星墩村 | 103.89556 | 36.045277 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 519 | 城关区_甘肃中华职业学校_E607247 | 兰州市城关区徐家坪北侧中华职业学校（徐家山公园西侧） | 103.84611 | 36.088611 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 520 | 城关区_高家滩_E606551 | 甘肃省兰州市西固区陈坪街道新滩社区东北方向 | 103.91028 | 36.056666 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 521 | 城关区_高滩一体化_E606557 | 城关区高滩海之林大酒店里 | 103.91528 | 36.060833 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 522 | 城关区_古城坪_E606424 | 甘肃省兰州市城关区东岗街道新兴社区 | 103.92389 | 36.045555 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 523 | 城关区_古城坪2_E607249 | 州市城关区东岗立交古城坪2号院内 | 103.9475 | 36.05 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 524 | 城关区_古城坪3_E606426 | 甘肃省兰州市城关区东部顺盛物流中心九层楼楼顶 | 103.92611 | 36.048611 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 525 | 城关区_古城坪隧道_E771467 | 甘肃省兰州市城关区青白石街道杨家湾村东南方向约1.64公里 | 103.9425 | 36.052222 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 526 | 城关区_宏建公司家属楼_E606211 | 甘肃省兰州市城关区109国道 | 103.836 | 36.0922 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 527 | 城关区_黄河造漆厂家属院_E771443 | 甘肃省兰州市城关区草场街街道砂坪村 | 103.835 | 36.0769 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 528 | 城关区_火车东站_E606361 | 兰州市城关区火车东站 | 103.89111 | 36.029444 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 529 | 城关区_金利花园1_E606441 | 兰州市城关区金利花园 | 103.80611 | 36.088611 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 530 | 城关区_九州1_E606438 | 城关区九州大道165号 | 103.80889 | 36.086388 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 531 | 城关区_九州2_E606442 | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道九州中路社区西北方向约2.63公里 | 103.80417 | 36.091111 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 532 | 城关区_九州3_E606440 | 兰州市城关区雁滩九州 | 103.81306 | 36.079722 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 533 | 城关区_九洲城A区_E606446 | 甘肃省兰州市城关区九州大道111-2号 | 103.80222 | 36.094444 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 534 | 城关区_科教城城中村_E606538 | 甘肃省兰州市城关区九州大道111-2号 | 103.89583 | 36.058055 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 535 | 城关区_兰州黄河化工市场_E606213 | 兰州市城关区恒大绿洲8号公交站内 | 103.834 | 36.0858 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 536 | 城关区_李家湾_E606448 | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道西李家湾西北方向 | 103.81889 | 36.076388 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 537 | 城关区_联通分公司_E606529 | 甘肃省兰州市城关区联通分公司 | 103.89028 | 36.052777 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 538 | 城关区_轮胎厂家属院_E606478 | 甘肃省兰州市城关区盐场路街道盐场堡社区东南方向 | 103.85417 | 36.083055 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 539 | 七里河区_梅园小区_E776632 | 兰州市七里河省道101梅园小区南边8层楼顶 | 103.80306 | 36.04 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 540 | 城关区_庙滩子2_E606444 | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道西李家湾西南方向 | 103.818 | 36.0722 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 541 | 城关区_明旺铜铝材厂_E606436 | 兰州市城关区九州中路九州万泉天润小区3号楼1单元8层顶 | 103.80222 | 36.089444 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 542 | 城关区_汽车北站2_E606457 | 甘肃省兰州市城关区草场街街道亚太社区北方向 | 103.82886 | 36.080089 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 543 | 城关区_汽车营_E606403 | 甘肃省兰州市城关区焦家湾街道焦家湾东南方向 | 103.89722 | 36.031666 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 544 | 城关区_青白石大桥_E607251 | 甘肃省兰州市城关区青白石街道青石湾村西北方向 | 103.91833 | 36.065833 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 545 | 城关区_青白石乡2_E607252 | 甘肃省兰州市青白石乡西南方向 | 103.9075 | 36.07 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 546 | 城关区_桑园子2_E776631 | 兰州市城关区天奇超市对面楼顶 | 103.94056 | 36.046388 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 547 | 城关区_生物制品药厂污水处理厂_E771446 | 城关区红柳滩25号（甘肃轮胎厂家属院）西边道路旁 | 103.85667 | 36.080277 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 548 | 城关区_石沟新农村_E771465 | 甘肃省兰州市城关区青白石街道石沟村西南方向约1.30公里 | 103.88492 | 36.103874 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 549 | 城关区_石门沟村_E771442 | 甘肃省兰州市城关区盐场路街道石门沟村西北方向 | 103.84306 | 36.083888 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 550 | 城关区_兽医研究所2_E771460 | 甘肃省兰州市城关区盐场路街道石门沟村东南方向 | 103.84806 | 36.081666 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 551 | 城关区_桃树坪3_E776411 | 兰州市城关区桃树坪绿荫学校公寓5楼顶 | 103.93278 | 36.039722 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 552 | 城关区_桃树坪东岗立交桥北_E771439 | 兰州市城东化工研究院背后围墙内 | 103.93222 | 36.045555 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 553 | 城关区_盐场堡2_E606475 | 甘肃省兰州市城关区盐场堡聚客源宾馆 | 103.84972 | 36.077222 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 554 | 城关区_雁儿湾停车场_E606559 | 兰州市城关区东岗镇雁儿湾停车场院内 | 103.92331 | 36.051515 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 555 | 城关区_雁滩城中村_E606543 | 甘肃省兰州市城关区雁滩城中村 | 103.90111 | 36.0575 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 556 | 城关区_阳光家园一区_E606450 | 兰州市城关区阳光家园一区2单元 | 103.8092 | 36.09194 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 557 | 城关区_依河山庄_E607284; |  | 103.869 | 36.0841 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 558 | 城关区_鱼儿沟_E606562 | 兰州市城关区南环东路兰州正源汽配内 | 103.91583 | 36.034444 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 559 | 七里河_28中_E606843 | 七里河区28中校门右侧 | 103.77694 | 36.064444 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 560 | 七里河_伏龙坪4_E606881 | 兰州市七里河区伏龙坪加气站后面民房楼顶 | 103.80433 | 36.05021 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 561 | 七里河_工林路2_E606878 | 兰州市七里河区工林路（走华林坪路口向东200米） | 103.80056 | 36.050833 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 562 | 七里河_工林路兰交运驾校_E606861 | 兰州市七里河区工林路兰交运驾校旁加工厂内 | 103.79056 | 36.048611 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 563 | 七里河_公交公司培训中心_E606866 | 兰州市七里河区公交公司培训中心 | 103.79222 | 36.046111 | 202062010300000202 | 合格 |
| 兰州分公司 | 564 | 七里河_华林路街道站_E606874 | 兰州市七里河华林路街道站 | 103.79833 | 36.048888 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 565 | 七里河_兰临高速入口_E606837 | 兰州市七里河区工林路公安检测站旁楼顶 | 103.76778 | 36.056388 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 566 | 七里河_雷坛河_E606894 | 兰州市七里河雷坛河菜市场门口 | 103.80583 | 36.058611 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 567 | 七里河_李家沟_E606730 | 七里河区南山路公路旁李家沟山坡驾校教练场旁 | 103.70861 | 36.068888 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 568 | 七里河_联通蒋家坪东_E606732 | 甘肃省兰州市七里河区任家庄新村102号 | 103.72083 | 36.044444 | 202062010300000202 | 合格 |
| 兰州分公司 | 569 | 七里河_六建集团国家质检中心_E606747 | 兰州市七里河区理工大西校区西侧移动生产楼院内 | 103.72528 | 36.053888 | 202062010300000085 | 合格 |
| 兰州分公司 | 570 | 七里河区_五三四国资储备仓库_E776773 | 兰州市七里河区五三四国资储备仓库路边灯杆 | 103.75028 | 36.051388 | 202062010300000202 | 合格 |
| 兰州分公司 | 571 | 安宁区_师大东门_E606674 | 甘肃省兰州市安宁区十里店街道南街社区西南方向 | 103.7425 | 36.095277 | 202062010500000072 | 合格 |
| 兰州分公司 | 572 | 七里河_牟家坪_E606720 | 七里河区牟家坪村彭家坪路蔚然锦和连锁超市旁民房内 | 103.69167 | 36.058055 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 573 | 七里河_木材公司_E606807 | 兰州宏建集团经济适用房 约180米 | 103.73333 | 36.077777 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 574 | 七里河_任家庄_E606737 |  | 103.72472 | 36.0425 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 575 | 七里河_沈家坡_E606879 | 兰州市七里河沈家坡 | 103.80222 | 36.047777 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 576 | 七里河_省建一公司杨家桥_E606774 |  | 103.74659 | 36.055093 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 577 | 七里河_土门墩电机市场_E606810 | 兰州市七里河区兰州机电市场右斜方小巷内仓库楼顶 | 103.74139 | 36.075277 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 578 | 七里河_五星坪西街_E606886 |  | 103.78639 | 36.052222 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 579 | 七里河_新郑家庄新村_E606724 | 七里河区蒋家坪村恒晟石油钻采设备有限公司院旁 | 103.71222 | 36.052777 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 580 | 七里河_晏家坪3_E607638 | 兰州市七里河晏家坪 | 103.7625 | 36.055555 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 581 | 七里河区_S101宏远汽修厂_E771579 | 兰州市七里河区沈家坡73号楼顶 | 103.80278 | 36.051944 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 582 | 七里河区_八里窑_E607592 | 兰州市七里河区八里窑 | 103.80472 | 36.030277 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 583 | 七里河区_兰州手扶拖拉机厂家属院_E771586 |  | 103.74806 | 36.0575 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 584 | 七里河区_电力公司_E776648 | 兰州市七里河区国网兰州供电公司龚家湾仓库对面 | 103.74139 | 36.044444 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 585 | 七里河区_郑家庄新村2_E776663 | 七里河区郑家庄新村裕谷山庄道路旁 | 103.70194 | 36.050833 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 586 | 安宁区_鑫磊公司_E776706 | 甘肃省兰州市安宁区刘家堡街道鑫磊公司二层房顶 | 103.72306 | 36.119444 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 587 | 城关区_新华驾校_E776658 | 兰州市城关区_新华驾校旁边居民房上 | 103.80984 | 36.04382 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 588 | 城关区_石沟新农村电信_E777031 | 城关区石沟新农村广场 | 103.89389 | 36.099444 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 589 | 城关区_驼铃客车厂家属楼_E606463 | 甘肃省兰州市城关区东岗街道新兴社区 | 103.834 | 36.0825 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 590 | 城关区_石沟3_E607527 | 甘肃省兰州市城关区石沟村 | 103.88861 | 36.088055 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 591 | 城关区_五一新村联通_E776935 | 甘肃省兰州市城关区草场街街道亚太社区北方向 | 103.829 | 36.0826 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 592 | 城关区_ 联通凤凰山北环路拉远7_E776942 | 兰州市城关区凤凰山上 | 103.81931 | 36.100319 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 593 | 城关区_大洼山村水塔_E607087 | 兰州市城关区桃树坪大洼山村南侧 | 103.92971 | 36.035275 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 594 | 城关区_联通青白石3_E606965 | 兰州市城关区青白石街道办事处旁 | 103.904 | 36.0716 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 595 | 城关区_教育大厦_E606277 | 兰州市城关区南滨河路东路水车博览园绿化带 | 103.84 | 36.0625 | 202062010200000730 | 合格 |
| 兰州分公司 | 596 | 城关区_青白石沙金坪_E778337 | 兰州市城关区青白石沙金坪后面山坡上 | 103.95284 | 36.05838 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 597 | 城关区_红泥沟三_E778336 | 甘肃省兰州市城关区五泉街道和平新村西南方向 | 103.82921 | 36.03442 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 598 | 城关区_青白石_E607516 | 兰州市城关区青白石公交车站院子内 | 103.95083 | 36.054166 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 599 | 城关区_上坪村3_E607525 | 甘肃省兰州市甘肃省兰州市城关区上坪村居民楼顶 | 103.88389 | 36.085 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 600 | 安宁区_安宁滑雪场_E607524 | 兰州市安宁区安宁滑雪场山顶 | 103.72194 | 36.128333 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 601 | 城关区_青白石派出所_E778394 | 兰州市城关区青白石派出所对面居民房顶 | 103.93286 | 36.05967 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 602 | LZ_安宁_廖家庄村_H_GNF_H_784621 | 兰州市安宁区和平街4号蓝泊KTV3楼 | 103.72747 | 36.09324 | 202062010500000072 | 合格 |
| 兰州分公司 | 603 | 城关区_天运经适楼_3DMIMO_E784634 | 兰州市城关区天运经适楼民房3楼顶炮楼上。 | 103.89338 | 36.032775 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 604 | 城关区_五泉宾馆_3DMIMO_E784138 | 甘肃省兰州市城关区五泉街道和平新村 | 103.828 | 36.0369 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 605 | 城关区_七四三七_3DMIMO_E784066 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道拱星墩后街社区东南方向 | 103.88917 | 36.040555 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 606 | 城关区_中华职业学校_3DMIMO_E784059 | 甘肃省兰州市城关区中华职业学校教学楼顶 | 103.85028 | 36.086666 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 607 | 安宁区_崔家庄_3DMIMO_578437 | 兰州市安宁区福兴路马家庄中兴电子仪器厂家属区6F | 103.68111 | 36.111666 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 608 | 安宁区_黄家滩_3DMIMO_578442 |  | 103.67139 | 36.120833 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 609 | 城关区_东岗小学教学楼_3DMIMO_E578461 | 兰州市城关区东岗东路东岗小院东侧 | 103.92028 | 36.043888 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 610 | 安宁区_地球站2_3DMIMO_578444 |  | 103.68833 | 36.127222 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 611 | 七里河区_南山路1_3DMIMO_E578340 | 甘肃省兰州市七里河区环城南路同利达销售公司附近 | 103.70049 | 36.06928 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 612 | 安宁区_都市春天东_E606581 | 甘肃省兰州市安宁区刘家堡街道马家庄社区南方向 | 103.67776 | 36.10321 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 613 | 安宁区_安宁区荣光.威廉公馆_E582523 | 兰州市安宁区荣光.威廉公馆南面建安东路人行道上 | 103.71625 | 36.114507 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 614 | 安宁区_枣林路3_E771395 | 甘肃省兰州市安宁区刘家堡街道吴家庄社区马路边 | 103.69472 | 36.101666 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 615 | T333路灯杆旁一体化LTE | 甘肃省兰州市安宁区沙井驿街道河湾社区西南方向约1.26公里 | 103.64295 | 36.13408 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 616 | T385路灯杆旁一体化 | 甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道黄家滩社区西北方向约1.04公里 | 103.65926 | 36.12442 | 202062010400000110 | 合格 |
| 兰州分公司 | 617 | T413路灯杆旁一体化LTE | 甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道黄家滩社区西南方向约0.93公里 | 103.66373 | 36.11547 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 618 | 北滨河路西 | 甘肃省兰州市西固区四季青街道四季青社区东北方向约0.92公里 | 103.63032 | 36.13816 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 619 | 北滨河西路大众金阜康4S店 | 兰州西固区北滨河西路大众金阜康4S店 | 103.62238 | 36.14064 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 620 | 北龙口LTE | 兰州市G109北龙口众梁汽修铁路旁角钢塔 | 103.82011 | 36.12093 | 201962010200000210 | 合格 |
| 兰州分公司 | 621 | 车辆检测站 | 兰州市西固区深沟桥加油站升降塔 | 103.66439 | 36.08747 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 622 | 陈官营 | 甘肃省兰州市西固区公交四公司楼顶 | 103.65914 | 36.089167 | 202062010400000133 | 合格 |
| 兰州分公司 | 623 | 齿轮厂3LTE | 甘肃省兰州市安宁区沙井驿街道杏花村约504米 | 103.65624 | 36.135656 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 624 | 齿轮厂 | 兰州市安宁区河湾小学旁边 | 103.65234 | 36.13348 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 625 | 第一安装公司LTE | 甘肃省兰州市西固区甘肃一安家属楼楼顶 | 103.58881 | 36.11267 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 626 | 甘肃仕通销售公司 | 兰州市西固区河口乡大滩村东方向甘肃仕通销售公司 | 103.68362 | 36.08061 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 627 | 高家咀 | 兰州市西固区高家咀 | 103.65866 | 36.09203 | 202062010400000417 | 合格 |
| 兰州分公司 | 628 | 河湾水泵站LTE |  | 103.65025 | 36.12906 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 629 | 合水北路LTE | 兰州市西固区合水路三元汽修厂西对面 | 103.62426 | 36.11525 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 630 | 环形东路3 | 西固区南滨河路闽兴建材城院内 | 103.66815 | 36.10191 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 631 | 黄家滩新村 | 甘肃省兰州市北滨河西路黄家滩新村东侧约200处空地上（北滨河西路农沙段T401路灯杆旁空地） | 103.66193 | 36.12145 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 632 | 金属包装厂 | 甘肃省兰州市西固区西柳沟街道西柳沟社区西北方向 | 103.58721 | 36.11448 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 633 | 北环路（碱水沟大桥）LTE | 甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道红艺社区北方向约0.93公里 | 103.66764 | 36.14355 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 634 | 兰州宝鑫行 | 甘肃省兰州市安宁区沙井驿街道元台子社区南方向约1.01公里 | 103.63632 | 36.136467 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 635 | 兰州北线路车间楼 | 兰州市安宁区北线路车间楼 | 103.64267 | 36.14695 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 636 | 兰州铝厂 | 兰州市西固区南滨河路兰州铝厂2楼顶 | 103.59894 | 36.13294 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 637 | 大金沟大桥LTE |  | 103.68101 | 36.07111 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 638 | 路路发餐馆旁一体化LTE | 兰州西固区路路发餐馆旁一体化 | 103.60458 | 36.13436 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 639 | 牌坊路LTE | 兰州市西固区人民医院门口左转10米 | 103.63728 | 36.08846 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 640 | 青白石碱水沟LTE | 甘肃省兰州市城关区青白石碱水沟 | 103.91441 | 36.06897 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 641 | 三岔口 | 甘肃省兰州市安宁区沙井驿街道南坡坪社区东北方向 | 103.60735 | 36.14377 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 642 | 沙井驿 | 兰州市安宁区沙井驿站 | 103.62321 | 36.14855 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 643 | 生产街2 | 甘肃省兰州市西固区广河路741号 | 103.61655 | 36.11941 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 644 | 石岗站LTE | 兰州市西固区南滨河西路石岗站废弃办公楼3楼顶 | 103.59027 | 36.121839 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 645 | 石沟新农村2LTE | 甘肃省兰州市城关区石沟新农村14号楼附近 | 103.88842 | 36.09922 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 646 | 塑料五厂 | 兰州市西固区贾家堡、牟家堡村口菜地 | 103.61037 | 36.12341 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 647 | 桃林村1800 | 肃省兰州市城关区桃林村 | 103.69464 | 36.12119 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 648 | 桃源社区居委会 | 兰州市西固区鑫港物流草坪里 | 103.59439 | 36.12715 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 649 | 天宏物流 | 兰州市西固区天宏物流园 | 103.67413 | 36.09764 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 650 | 西部市场2 | 兰州市西固区寺儿沟部西边山坡 | 103.60159 | 36.09444 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 651 | 西沙大桥东侧 |  | 103.61215 | 36.13733 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 652 | 小坪山3 | 西固区蓝馨花园B区后对面光明街内 | 103.64319 | 36.08127 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 653 | 新华书店物流园LTE | 兰州西固区新华书店物流园 | 103.61238 | 36.14122 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 654 | 庄浪东路 |  | 103.63491 | 36.090363 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 655 | 钟家河 | 兰州市西固区南滨河西路金源汽修店斜对面。 | 103.62411 | 36.13572 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 656 | 崔家崖上白云观（3D-MIMO） | 兰州市七里河区崔家崖西侧山顶上白云观旁边 | 103.69449 | 36.07427 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 657 | 保利领秀山5（3D-MIMO） |  | 103.73221 | 36.13452 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 658 | 环形东路5LTE | 甘肃省兰州市西固区陈坪街道新滩社区西北方向约1.02公里 | 103.65794 | 36.105759 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 659 | LZ_城关_小达坪考试中心拉远联通_D_T_H_582562 | 甘肃省兰州市小达坪考试中心拉远联通 | 103.87475 | 36.092176 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 660 | LZ_城关_碧桂园体育公园1_D_T_H_582521 | 甘肃省兰州市城关区青白石街道石沟村东南方向约1.47公里 | 103.90606 | 36.101719 | 202062010200000086 | 合格 |
| 兰州分公司 | 661 | LZ_城关_碧桂园康桥郡2_D_T_H_582543 | 兰州市大沙坪区兰州碧桂园碧桂园康桥郡斜坡上 | 103.90348 | 36.093659 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 662 | LZ_西固_深安大桥西侧_D_T_H_582535 | 甘肃省兰州市西固区深安大道深安黄河大桥西侧 | 103.67987 | 36.093891 | 202062010400000110 | 合格 |
| 兰州分公司 | 663 | 平山机械制造公司厂一LTE | 西固区西柳公路 | 103.58823 | 36.1071 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 664 | 国资四十佳园 | 西固区国资四十佳园对面山坡上 | 103.59483 | 36.10297 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 665 | 临洮街区 | 兰州市西固区临洮街463号2单元8楼 | 103.59852 | 36.10342 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 666 | 新乐花园12LTE | 兰州市西固区新乐花园12栋4单元7F | 103.60075 | 36.10109 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 667 | 水电四局 | 兰州市西固区寺儿沟50路终点站向南部队山上 | 103.60252 | 36.09822 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 668 | 福源小区 |  | 103.61293 | 36.09057 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 669 | 瀚森园 | 兰州市西固区轩缘茶园院内 | 103.61703 | 36.08739 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 670 | 十九街区LTE | 甘肃省兰州市西固区先锋路街道花园小区西南方向 | 103.6239 | 36.08397 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 671 | 小坪山2LTE | 甘肃省兰州市西固区陈坪街道小坪社区东方向 | 103.64712 | 36.07713 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 672 | 西固区小坪山村2LTE | 兰州市西固区陈坪街道小坪社区东南方向民房2楼顶 | 103.64558 | 36.07359 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 673 | 桃园小区LTE | 兰州市西固区南环西路附近山坡上 | 103.62022 | 36.08671 | 202062010400000417 | 合格 |
| 兰州分公司 | 674 | 广家坪 |  | 103.65982 | 36.07712 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 675 | 园艺学校2LTE | 兰州市西固区甘肃路桥G309线金崖公路工程总承包项目经理部 | 103.66676 | 36.0816 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 676 | 园艺学校3LTE | 兰州市西固卧龙寺旁 | 103.66839 | 36.07773 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 677 | 大滩村南LTE |  | 103.67353 | 36.08039 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 678 | 范家坪电厂LTE | 甘肃省兰州市西固区范家坪电厂西侧 | 103.67278 | 36.07602 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 679 | 范家坪2 | 甘肃省兰州市西固区范家坪村委会对面 | 103.66914 | 36.07462 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 680 | 范家坪LTE |  | 103.67473 | 36.07138 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 681 | LZ_七里河_兰州西动车所_H_N_H_582088 | 兰州市七里河区兰州西动车所动车整备车间4楼顶 | 103.68482 | 36.066997 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 682 | 打柴坪南山路 | 兰州市七里河打柴坪南山路旁 | 103.68895 | 36.06922 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 683 | 国资物业二十九佳园1 | 甘肃省兰州市安宁区国资物业宏泰家园西区8栋楼顶 | 103.64128 | 36.138162 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 684 | 国资物业二十九佳园3 | 甘肃省兰州市安宁区国资物业宏泰家园西区28栋楼顶 | 103.6423 | 36.140068 | 202062010500000023 | 合格 |
| 兰州分公司 | 685 | 国资物业二十九佳园4 | 甘肃省兰州市安宁区国资物业宏泰家园西区18栋楼顶 | 103.64548 | 36.138565 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 686 | 国资物业二十九佳园5 | 甘肃省兰州市安宁区国资物业宏泰家园东区2栋楼顶 | 103.64553 | 36.136558 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 687 | 兰西机务段运用综合楼LTE |  | 103.61571 | 36.14705 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 688 | 北环路（沙井驿）LTE | 兰州市北环路沙井驿 | 103.62914 | 36.15168 | 202062010500000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 689 | 北编组站 |  | 103.63255 | 36.14802 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 690 | 工商银行家属院 | 工行家属院二号楼楼顶 | 103.62417 | 36.099855 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 691 | 环行中路6 | 甘肃省兰州市西固区陈坪街道新滩社区西南方向 | 103.65907 | 36.09695 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 692 | 七里河区_七里河区T218号路恒大翡翠华庭2_E784179 | 兰州市七里河区T218号路恒大翡翠华庭附近 | 103.71365 | 36.061938 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 693 | 北编组2 | 甘肃省兰州市安宁区沙井驿街道 | 103.65298 | 36.14196 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 694 | 北环路（李黄沟）LTE | 甘肃省兰州市安宁区沙井驿街道河湾社区东北方向 | 103.6575 | 36.147449 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 695 | 兰北信号车载设备车间LTE | 兰州市安宁区兰北信号车载设备车间院内 | 103.6677 | 36.14001 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 696 | 盐池开发区LTE | 甘肃省兰州市安宁区保利领秀山盐池开发区 | 103.72658 | 36.13034 | 202062010500000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 697 | 安宁新城-7（共电信）LTE | 兰州市安宁区保利领秀山东侧长泰便民金融服务点东北侧山坡 | 103.73965 | 36.13044 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 698 | 七里河_兰石润安小区_E606823 | 甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道光华街社区西南方向 | 103.75639 | 36.076944 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 699 | 安宁区_徐家湾2_E606427 | 甘肃省兰州市城关区徐家湾2 | 103.78389 | 36.076111 | 202062010500000072 | 合格 |
| 兰州分公司 | 700 | 九州垃圾厂内LTE | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道九州中路社区西北方向约2.63公里 | 103.79193 | 36.10947 | 202062010200000094 | 合格 |
| 兰州分公司 | 701 | 女子监狱2LTE | 兰州市城关区兰州第一看守所对面 | 103.79896 | 36.10615 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 702 | 小达坪考试中心LTE | 兰州市城关区小达坪考试中心楼顶 | 103.87366 | 36.08733 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 703 | 城关区_青白石大浪沟_E607593 | 甘肃省兰州市城关区青白石大浪沟居民楼3楼顶 | 103.89833 | 36.076388 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 704 | 城关区_青白石乡_E607517 | 兰州市城关区青白石街道碱水沟村附近山顶上 | 103.90833 | 36.072777 | 202062010200000094 | 合格 |
| 兰州分公司 | 705 | 城关区_青白石杨家湾_E607654 | 兰州市城关区青白石杨家湾 | 103.9305 | 36.0627 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 706 | 东岗时尚驾校 | 甘肃省兰州市城关区盐场路街道东岗时尚驾校西北方向 | 103.92924 | 36.050576 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 707 | 国泰花园 | 甘肃省兰州市西固区公园路129号 | 103.90212 | 36.04852 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 708 | 天庆国际2 | 兰州西固区天庆国际小区18层楼炮楼顶 | 103.66714 | 36.090126 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 709 | 设计院小高层 | 甘肃省兰州市西固区先锋路街道三姓庄社区西方向 | 103.6266 | 36.086662 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 710 | B庄浪路小学 | 兰州市西固区轨道公司运营分公司院子轨道内 | 103.65028 | 36.088832 | 202062010400000146 | 合格 |
| 兰州分公司 | 711 | 陈平乡2LTE | 西固区兰州二十一中公交站旁200米处 | 103.65252 | 36.09075 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 712 | 银滩花园1 |  | 103.7168 | 36.081174 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 713 | 西货场 | 兰州市七里河区西货场 | 103.75611 | 36.072778 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 714 | 润安小区102号楼 | 兰州市七里河区润安小区102号楼楼顶 | 103.75853 | 36.075351 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 715 | 6413家属院 | 兰州市城关区6413家属院楼顶 | 103.90011 | 36.037093 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 716 | 汽车营 共联通 | 兰州市城关区鱼儿沟路21-25号 | 103.90311 | 36.032431 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 717 | 高滩128终点站 | 兰州市城关区高滩128终点站 | 103.91667 | 36.054444 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 718 | 青石湾 | 兰州市城关区青石湾青石湾居民楼顶 | 103.92467 | 36.062643 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 719 | 西李家湾 | 兰州市城关区西李家湾附近 | 103.82306 | 36.075833 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 720 | 安兴大厦 | 兰州市城关区安兴大厦 | 103.82917 | 36.066667 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 721 | 水上清真寺 | 兰州市城关区水上清真寺 | 103.81111 | 36.065833 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 722 | 黄河家园西门 | 兰州市安宁区甘肃脐血库旁30米处 | 103.75178 | 36.088986 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 723 | 戴家庄路口 | 兰州市关宁区戴家庄94号二楼顶 | 103.74544 | 36.090548 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 724 | C-LZ_安宁_WF_783091_3_银滩雅苑 | 兰州市安宁区通达街与雅苑路交叉路口 | 103.7056 | 36.089888 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 725 | 万里西区74号楼 | 兰州市安宁区万里西区74号楼 | 103.70936 | 36.112157 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 726 | 保利领秀山3LTE | 兰州市安宁区保利领秀山碧桂园公园上城旁 | 103.72817 | 36.140749 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 727 | 万科城展厅LTE | 兰州市安宁区万科城展厅旁 | 103.72145 | 36.14061 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 728 | 万科城新增LTE | 甘肃省兰州市皋兰县忠和镇盐池村西北方向约1.95公里 | 103.71732 | 36.14247 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 729 | 万科城一期LTE | 兰州市安宁区万科城一期旁 | 103.7262 | 36.147387 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 730 | 西固_柳泉乡2 | 甘肃省兰州市西固区柳泉镇西坪村水厂内 | 103.57815 | 36.11655 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 731 | LZ_西固_小平房2_H_D_H | 甘肃省兰州市西固区临洮街街道临洮街后街社区东南方向 | 103.59794 | 36.106734 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 732 | 西固_兰化二中 | 兰州市西固区第六十二中内 | 103.60332 | 36.113354 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 733 | LZ_西固_西固牟家堡_H_GN_H_581678 | 甘肃省兰州市西固区广河路贾家堡 约80米 | 103.60604 | 36.12434 | 201962010400000044 | 合格 |
| 兰州分公司 | 734 | 西固区委 | 甘肃省兰州市西固区福利路街道红星社区 | 103.62205 | 36.093182 | 202062010400000110 | 合格 |
| 兰州分公司 | 735 | 二十六街区LTE（3D-MIMO） | 甘肃省兰州市西固区文化局楼顶 | 103.62072 | 36.08937 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 736 | 联通兰苑宾馆2 | 甘肃省兰州市西固区西固城街道玉门街北社区西北方向 | 103.62748 | 36.10736 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 737 | 西固_福利路模块局2 | 甘肃省兰州市西固区先锋路街道花园小区东方向 | 103.63183 | 36.084477 | 202062010400000110 | 合格 |
| 兰州分公司 | 738 | 环形东路一支路 | 兰州西固区天庆国际小区18层楼炮楼顶 | 103.65877 | 36.1033 | 202062010400000110 | 合格 |
| 兰州分公司 | 739 | 水上公园LTE | 甘肃省兰州市西固区陈坪街道新滩社区 | 103.66106 | 36.101225 | 202062010400000110 | 合格 |
| 兰州分公司 | 740 | 联通辐照站 | 甘肃省兰州市七里河区秀川街道崔家崖社区东方向 | 103.70312 | 36.07693 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 741 | LZ_七里河_金港城南_H_E_H_775955 | 兰州市金港城南 | 103.73447 | 36.08055 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 742 | 金港城西 | 兰州市七里河区南滨路与河湾堡东街交叉路口 | 103.73734 | 36.083527 | 201962010300000350 | 合格 |
| 兰州分公司 | 743 | LZ_七里河_郑家庄_H_G_H | 甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道光华街社区南方向 | 103.75783 | 36.078276 | 201962010300000100 | 合格 |
| 兰州分公司 | 744 | 七里河甘肃省中医院 | 兰州市七里河区甘肃省中医院 | 103.775 | 36.0736 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 745 | 西站西路 | 甘肃省兰州市七里河区西站街道西站西路社区7天酒店楼顶 | 103.769 | 36.066 | 202062010300000085 | 合格 |
| 兰州分公司 | 746 | 工大后山 | 七里河工大嘉园39号楼后山山坡上 | 103.776 | 36.0505 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 747 | LZ_七里河_硷沟沿2#_H_E_H | 甘肃省兰州市七里河区西湖街道骆驼巷社区 | 103.78457 | 36.060943 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 748 | 建行七办 |  | 103.784 | 36.0633 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 749 | 七里河区_孙家台小区26号楼_E776360 | 兰州市七里河区孙家台小区26号楼4单元19层顶 | 103.80306 | 36.055 | 202062010300000085 | 合格 |
| 兰州分公司 | 750 | 三十六中_E607518 | 甘肃省兰州市七里河区八里镇八里窑村三十六中旁 | 103.80556 | 36.035 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 751 | 城关区_铁路局圣兰山庄_E779087 | 甘肃省兰州市城关区圣兰避暑山庄餐厅西南方向 | 103.84639 | 36.027921 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 752 | LZ_城关_徐家山3_H_GE_H_581824 | 兰州市城关区徐家山 | 103.85666 | 36.101222 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 753 | 石沟 | 甘肃省兰州市城关区石沟 | 103.83622 | 36.106906 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 754 | LZ_城关_城关区5_H_GF_H_577575 | 甘肃恒力水电工程试验检测有限公司后山坡上 | 103.82862 | 36.117192 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 755 | 西北永新集团综合楼LTE | 甘肃省兰州市大沙坪区甘肃宝通汽车销售服务有限公司旁山坡上 | 103.81886 | 36.11472 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 756 | 城关保育院LTE | 兰州市城关区保育院 | 103.81064 | 36.0565 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 757 | 安宁区_联通崖根_E776875 | 甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道黄家滩社区西北方向 | 103.66861 | 36.127777 | 202062010500000023 | 合格 |
| 兰州分公司 | 758 | 杏花村2LTE | 兰州市安宁区杏花村 | 103.65057 | 36.13654 | 202062010500000020 | 合格 |
| 兰州分公司 | 759 | 沙井驿南坡坪村LTE | 甘肃省兰州市安宁区沙井驿街道南坡坪社区 | 103.60172 | 36.14249 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 760 | 北环路（西线预留）LTE | 甘肃省兰州市安宁区沙井驿街道齿轮厂西北方向 | 103.6139 | 36.1505 | 202062010500000023 | 合格 |
| 兰州分公司 | 761 | 安宁西站货运中心 | 甘肃省兰州市安宁区沙井驿街道焦家庄社区东北方向约1.14公里 | 103.59545 | 36.1573 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 762 | 甘肃铝厂 | 甘肃省兰州市安宁区甘肃铝厂办公楼楼顶 | 103.59371 | 36.16567 | 202062010500000071 | 合格 |
| 兰州分公司 | 763 | 联通铝厂LTE | 兰州市西固区北环路中凯物流信息楼4楼顶 | 103.59118 | 36.174765 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 764 | LZ_安宁_七建搅拌厂_H_GTNF_H_581639 | 兰州市安宁东路甘肃七建厂区搅拌站二层顶 | 103.74775 | 36.10532 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 765 | 师大美术学院 | 兰州市安宁区西北师范大学师大美术学院楼顶 | 103.74063 | 36.098087 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 766 | 百合宾馆 | 兰州市城关区农垦大厦旁百合花宾馆楼顶 | 103.82005 | 36.0634 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 767 | 沙井驿街道兰州国际家居建材博览城LTE | 兰州市安宁区沙井驿街道兰州国际家居建材博览城 | 103.65913 | 36.12792 | 201962010500000025 | 合格 |
| 兰州分公司 | 768 | 沙井驿西 |  | 103.60978 | 36.148112 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 769 | 兰西机务段广场西 | 甘肃省兰州市安宁区兰西机务段广场西4层楼顶 | 103.62211 | 36.145509 | 201962010500000096 | 合格 |
| 兰州分公司 | 770 | LZ_安宁_WF_786908_费家营2F传输机房BBU54 | 中国甘肃省兰州市安宁区北滨河西路 | 103.66787 | 36.11646 | 202062010500000014 | 合格 |
| 兰州分公司 | 771 | 安宁东路甘肃省计量研究院 | 兰州市安宁区甘肃省计量研究院大桥旁 | 103.74461 | 36.09992 | 202062010500000014 | 合格 |
| 兰州分公司 | 772 | 草场街村 | 兰州市城关区草场街村 | 103.8267 | 36.075002 | 201962010200000841 | 合格 |
| 兰州分公司 | 773 | 九州风雷机械厂 | 兰州市城关区九州风雷机械厂 | 103.80368 | 36.08761 | 202062010200000725 | 合格 |
| 兰州分公司 | 774 | 宇泰嘉园 | 兰州市城关区宇泰嘉园2号楼顶 | 103.81157 | 36.095061 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 775 | 依和山庄 | 兰州市城关区G30连霍高速公路旁山坡上 | 103.87504 | 36.083612 | 202062010200000092 | 合格 |
| 兰州分公司 | 776 | LZ_城关_铁设_H_E_H_606267 | 甘肃省兰州市城关区铁路东村街道铁路新村东北方向 | 103.84 | 36.038333 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 777 | LZ_城关_牟家庄_H_E_H | 甘肃省兰州市城关区铁路西村街道牟家庄南社区 | 103.8346 | 36.0346 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 778 | LZ_城关_闵家桥_H_E_H | 兰州市城关区闵家桥6楼顶 | 103.82986 | 36.0438 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 779 | LZ_城关_民院综合楼2_H_E_H | 兰州市城关区民院综合楼 | 103.81917 | 36.043055 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 780 | LZ_城关_华洋大厦搬迁站_H_E_H | 兰州市城关区南昌路813号楼顶 | 103.83725 | 36.057293 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 781 | 一只船北街北面小巷 | 兰州市城关区一只船北街北面小巷 | 103.85141 | 36.05313 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 782 | LZ_城关_下沟3_H_E_H | 甘肃省兰州市城关区兰州歌舞剧院艺术培训中心楼顶 | 103.81314 | 36.057252 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 783 | 格兰绿都13#楼 | 七里河区格兰绿都13号楼 | 103.791 | 36.0564 | 202062010300000085 | 合格 |
| 兰州分公司 | 784 | 回民中学 |  | 103.8055 | 36.062722 | 202062010200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 785 | LZ_彭家坪_WF_782809_杨家桥模块局BBU01 |  | 103.71917 | 36.060555 | 202062010300000085 | 合格 |
| 兰州分公司 | 786 | LZ_彭家坪_WF_782848_永新机械厂BBU02 |  | 103.69564 | 36.070183 | 202062010300000085 | 合格 |
| 兰州分公司 | 787 | 天庆国际新城 | 甘肃省兰州市七里河区深安大道天庆·国际新城 约328米 | 103.67045 | 36.08895 | 201962010300000350 | 合格 |
| 兰州分公司 | 788 | 深安大桥南 | 兰州市七里河区深安大桥南 | 103.67504 | 36.090238 | 202062010300000085 | 合格 |
| 兰州分公司 | 789 | B福利二校（搬迁）(电信) | 兰州市西固区福利二校 | 103.64942 | 36.086551 | 202062010400000110 | 合格 |
| 兰州分公司 | 790 | 石化五建LTE | 甘肃省兰州市西固区康乐路52号 | 103.61048 | 36.107065 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 791 | 兰达公司TD | 兰州市西固区兰达公司 | 103.60351 | 36.11642 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 792 | 安宁区委 | 甘肃省兰州市安宁区西路街道费家营社区 | 103.7174 | 36.104976 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 793 | 安宁河湾村 | 甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道红艺社区西南方向约0.98公里 | 103.65969 | 36.131141 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 794 | 南滨河路3 | 兰州市西固区天越汽配公交站偏南500米处 | 103.66262 | 36.117983 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 795 | 植物园西 | 兰州市安宁区建安西路 | 103.69864 | 36.118159 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 796 | 长风小学 | 兰州市安宁区长风小学 | 103.70042 | 36.112147 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 797 | 甘肃东林职业学校 | 兰州市安宁区甘肃东林职业学校 | 103.70363 | 36.11051 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 798 | 公交三分公司 | 兰州市安宁区公交三分公司 | 103.69239 | 36.106695 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 799 | 知行学院2（电信） | 兰州市安宁区知行学院 | 103.73451 | 36.108584 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 800 | 安宁医控中心 | 兰州市安宁区中共老干部工作局马路对面 | 103.74258 | 36.101901 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 801 | 安宁庭院室外 |  | 103.75642 | 36.0889 | 202062010500000032 | 合格 |
| 兰州分公司 | 802 | 马滩居然之家 | 兰州七里河区居然之家（银滩店）门前 | 103.72786 | 36.079038 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 803 | 东立开泰园 |  | 103.68751 | 36.083835 | 202062010300000208 | 合格 |
| 兰州分公司 | 804 | 兰州水务 | 兰州市七里河区环城南路路口 | 103.69174 | 36.06345 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 805 | 彭家坪建投仓库门口 | 七里河区彭家坪建投仓库门口道路口 | 103.69811 | 36.064365 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 806 | 彭家坪高新开发区 | 兰州市彭家坪高新开发区楼顶 | 103.72105 | 36.051679 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 807 | 电力计量研究院 | 兰州市新区电力计量院 | 103.70136 | 36.49995 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 808 | 电力计量院2LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇经十五支路与清水河街交叉口 约45米 | 103.7122 | 36.49927 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 809 | 飞机场 | 兰州市新区永生蔬菜粮油经销部配送中心 约197米 | 103.61121 | 36.47811 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 810 | 机场2 | 兰州市新区机场警卫队后面半山上 | 103.60651 | 36.50568 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 811 | 机场4LTE | 兰州市新区中川公园中保路建设之家旁民房2楼顶 | 103.60934 | 36.50093 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 812 | 机场维修部 | 具体站址为：兰州市新区机场维中国海关楼顶 | 103.61231 | 36.51831 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 813 | 建投搅拌站LTE | 甘肃省兰州市兰州新区建投搅拌厂附近 | 103.69859 | 36.53627 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 814 | 经九路纬三路十字 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇彩虹城经十路南方向约0.93公里 | 103.66525 | 36.48045 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 815 | 经七路纬十六路 | 兰州新区西北农商城南300米处 | 103.65905 | 36.52272 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 816 | 经十路4 | 甘肃省兰州市兰州新区通馆河街与经十路十字 | 103.67146 | 36.51812 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 817 | 经十路纬十六路 | 兰州新区经十路与长江大道交汇处 | 103.67233 | 36.52134 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 818 | 经十三路2 | 兰州新区黄河精炼玻璃制品包装公司旁 | 103.69028 | 36.54477 | 20206299000100000106 | 合格 |
| 兰州分公司 | 819 | 经十三路4 | 兰州市新区中川镇嘉陵江街与昆仑山大道交叉口 | 103.69058 | 36.51242 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 820 | 经十三路5 | 兰州市新区嘉陵江路新捷锐重工斜对面十字路口拐角处 | 103.69067 | 36.504582 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 821 | 经十三路纬二十路 | 兰州市新区经十三路纬二十路十字路口 | 103.69152 | 36.5306 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 822 | 经十四纬十四路 | 新区经十四纬十四路榕鑫钢构对面 | 103.70142 | 36.51777 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 823 | 经五路纬三路十字 | 甘肃省兰州市新区新区绿地东 | 103.64648 | 36.47946 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 824 | 兰港国际 | 甘肃省兰州市兰州新区兰港国际 | 103.63504 | 36.48626 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 825 | 荣鑫钢构LTE | 兰州市新区华山路与嘉陵江街十字交叉路口三毛集团对面。 | 103.70133 | 36.51268 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 826 | 西岔镇经十二路纬二十四路LTE | 甘肃省兰州市兰州新区纬路十六与经十二路东北方向 | 103.68562 | 36.54043 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 827 | 西岔中川2LTE | 兰州市兰州新区西岔中川2 | 103.68001 | 36.55568 | 20206299000100000106 | 合格 |
| 兰州分公司 | 828 | 向日葵LTE | 兰州新区敬业农业西北人兰州工厂旁 | 103.66964 | 36.56441 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 829 | 向日葵工厂 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇元山村东南方向 | 103.66363 | 36.5607 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 830 | 新区34LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇鹏博商业风情广场 约46米 | 103.67862 | 36.513379 | 20206299000100000106 | 合格 |
| 兰州分公司 | 831 | 新区5 | 兰州市新区百年奥特莱斯旁 | 103.67218 | 36.510209 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 832 | 新区6 | 兰州新区距西部建设机械产业基地 约603米 | 103.69057 | 36.52134 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 833 | 新区八冶基地LTE | 甘肃省兰州市兰州新区西岔镇中川村东南方向约1.76公里 | 103.7073 | 36.54359 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 834 | 新区保税区3LTE | 兰州市新区保税区附近 | 103.66416 | 36.51047 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 835 | 新区保税区5LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇北坪村北方向约1.69公里 | 103.66378 | 36.51728 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 836 | 新区宏建商砼LTE | 新区宏建商砼混泥土公司旁 | 103.65549 | 36.50971 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 837 | 新区兰州电机厂LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇倒水塘村 约859米 | 103.70152 | 36.50439 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 838 | 职教园1LTE | 兰州市新区西部药谷产业园旁边 | 103.71132 | 36.55519 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 839 | 中川镇新区安检宿舍楼LTE | 兰州市兰州新区中川镇安检宿舍楼 | 103.61205 | 36.497525 | 20206299000100000106 | 合格 |
| 兰州分公司 | 840 | 中川镇新区保障房二期LTE | 甘肃省兰州市兰州新区泰山路与纬六路交汇处 | 103.68578 | 36.51724 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 841 | 中川镇新区管委会东LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇何家梁村东南方向约1.92公里 | 103.6707 | 36.53446 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 842 | 舟曲安置小区2 | 兰州市兰州新区经刘路与纬十路东北角 | 103.69536 | 36.48011 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 843 | 甘肃交通职业技术学院西 | 兰州新区甘肃交通职业技术学院 | 103.72999 | 36.540003 | 20196299000100000084 | 合格 |
| 兰州分公司 | 844 | 甘肃政法学院东北 | 甘肃省兰州市兰州新区西岔镇西岔村 | 103.73509 | 36.535809 | 20196299000100000084 | 合格 |
| 兰州分公司 | 845 | 西岔镇新区大学城9 | 甘肃交通职业技术学院新校区约778米 | 103.73002 | 36.536042 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 846 | 兰州外国语学院南 | 兰州市新区兰州外国语学院 | 103.73942 | 36.524782 | 20196299000100000084 | 合格 |
| 兰州分公司 | 847 | 西岔镇新区大学城12LTE | 兰州市新区西岔镇大学城甘肃政法学院西南角路边空地 | 103.73003 | 36.53046 | 20206299000100000106 | 合格 |
| 兰州分公司 | 848 | 西岔镇新区大学城10LTE | 兰州新区西岔镇新区大学城 | 103.71637 | 36.53126 | 20196299000100000096 | 合格 |
| 兰州分公司 | 849 | 高尔夫球场办公楼LTE | 兰州新区高尔夫球场办公楼对面山坡上 | 103.67889 | 36.44808 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 850 | 中川镇方家坡村东LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇方家坡村东方向约0.99公里 | 103.69447 | 36.46927 | 20206299000100000106 | 合格 |
| 兰州分公司 | 851 | 新区10LTE | 甘肃省兰州市兰州新区西岔镇西部建设机械产业基地 约1070米 | 103.70135 | 36.52152 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 852 | 西岔镇新区大学城8LTE | 甘肃省兰州市兰州新区西岔镇中川村东南方向约2.37公里 | 103.71558 | 36.54357 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 853 | 新区兰驼厂 | 新区兰驼厂 | 103.70657 | 36.53233 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 854 | 西岔镇新区大学城4（3D-MIMO） | 兰州市兰州新区甘肃能源化工学院第一餐厅附近 | 103.72631 | 36.55446 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 855 | 西岔镇经十二路纬十六路LTE | 兰州市新区经十二路与纬十六路十字交叉路口 | 103.6857 | 36.52258 | 20206299000100000106 | 合格 |
| 兰州分公司 | 856 | 耐克废旧金属厂LTE | 甘肃省兰州市兰州新区西岔镇火家湾村南方向约2.23公里 | 103.72478 | 36.56115 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 857 | 罗圈湾（共联通）LTE | 甘肃省兰州市兰州新区西岔镇火家湾村西南方向约2.22公里 | 103.71738 | 36.56328 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 858 | 西岔中川LTE | 兰州市新区西岔中川 | 103.69727 | 36.55483 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 859 | 经十三纬三十路LTE | 甘肃省兰州市兰州新区西岔镇中川村北方向约0.91公里 | 103.69151 | 36.56231 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 860 | 西岔中川3LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇元山村东南方向约1.61公里 | 103.66959 | 36.55572 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 861 | 西岔镇新区大学城7LTE | 甘肃省兰州市兰州新区西岔镇铧尖村西南方向约2.48公里 | 103.74753 | 36.56036 | 20206299000100000106 | 合格 |
| 兰州分公司 | 862 | 彭家墩LTE | 兰州市新区文曲中路与纬二十六路交汇东侧400米 | 103.75603 | 36.55372 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 863 | 兰州亚太工业科技总部基地南 | 兰州市兰州新区纬五路西侧路口 | 103.62366 | 36.474094 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 864 | 宗家梁村西 | 甘肃省兰州市渭河街与经三路十字 | 103.62974 | 36.470243 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 865 | 中国铁建重工南 | 甘肃省兰州市兰州新区甘肃新西北碳素科技有限公司 | 103.63527 | 36.474222 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 866 | 亚盛 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇宗家梁村西南方向 | 103.6405 | 36.470505 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 867 | 琨宇书香名府西南 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇陈家梁村西北方向 | 103.67808 | 36.486155 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 868 | 兰石睿智名居西北角 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇兰石·睿智名居 约334米 | 103.67787 | 36.494571 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 869 | 兰石睿智名居东北 | 甘肃省兰州市兰州新区兰宾馆旁十字路口 | 103.68479 | 36.494517 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 870 | 综合市场-2 | 兰州市新区保税区纬七路道路旁。 | 103.66083 | 36.507222 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 871 | 新区人民检察院东 | 兰州新区人民检察院东400米处 | 103.6714 | 36.526769 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 872 | 现代农业示范园 | 新区牡丹江街现代农业花园（在建）外十字路口 | 103.67807 | 36.525947 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 873 | 秦川东北 | 甘肃省兰州市兰州新区西岔镇中川村东北方向约1.27公里 | 103.70215 | 36.560639 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 874 | 东方工业学校南 | 甘肃省兰州新区西岔镇山字墩村东北方向约1.42公里 | 103.72406 | 36.531284 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 875 | 东方航空有限公司 | 兰州市新区东方航空有限公司 | 103.6148 | 36.514652 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 876 | 机场物流中心 | 兰州市新区机场物流中心 | 103.61525 | 36.498265 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 877 | 新区卫校增补1 | 甘肃省兰州市新区甘肃卫生职业学院东北角 | 103.74734 | 36.545856 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 878 | 环湖西路 | 甘肃省兰州市兰州新区环湖西路 | 103.67229 | 36.47617 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 879 | 喻家梁 | 兰州新区宗家梁学校旁 | 103.63653 | 36.458495 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 880 | 方家坡东北角 | 兰州市新区五台山路与通天河街十字交叉路口 | 103.67633 | 36.462318 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 881 | 文曲湖西南 | 兰州市新区长江大道和贺兰山大道交汇十字路口处 | 103.7475 | 36.527886 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 882 | 兰州工业学院东 | 兰州市新区兰州工业学院东 | 103.72915 | 36.526762 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 883 | 兰州工业学院西 | 兰州市新区工业学院西岳麗山路旁 | 103.71649 | 36.52653 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 884 | 兰州工业学院南 | 兰州市新区工业学院南长江大道旁 | 103.72422 | 36.522379 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 885 | 经十三路纬二十路西 | 兰州新区亚太.伊斯顿电梯对面 | 103.70113 | 36.530791 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 886 | 亚太新能源汽车有限公司 | 亚太新能源汽车有限公司 | 103.70883 | 36.52528 | 20196299000100000084 | 合格 |
| 兰州分公司 | 887 | 甘肃广播电视大学南 | 兰州市新区甘肃广播电视大学南创智西路旁 | 103.72271 | 36.535405 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 888 | 甘肃广播电视大学西南 | 兰州市新区创智西路和科西路交汇处丁字路口 | 103.71632 | 36.535884 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 889 | 经十四路纬二十八路 | 甘肃省兰州市兰州新区经十四路纬二十八路 | 103.70204 | 36.54807 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 890 | 新区青岛啤酒厂 | 新区青岛啤酒厂旁十字路口处 | 103.69056 | 36.540388 | 20196299000100000084 | 合格 |
| 兰州分公司 | 891 | 甘肃建投产业园 | 兰州新区甘肃建投钢结构有限公司南方十字路口处 | 103.69155 | 36.535522 | 20196299000100000084 | 合格 |
| 兰州分公司 | 892 | 经十一纬十六路十字 | 甘肃省兰州市兰州新区经十一纬十六路十字 | 103.67755 | 36.522306 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 893 | 新区经纬印象 | 兰州市新区经纬印象附近 | 103.68492 | 36.508846 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 894 | 经十路纬八路十字东 | 兰州市新区贵清山路绿茵花园住宅小区斜对面十字路口 | 103.67878 | 36.503404 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 895 | 经七路纬六路 | 兰州新区鑫丰农家园旁 | 103.65821 | 36.498985 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 896 | 祥和景苑西北 | 兰州市新区祥和景苑西北路口 | 103.66515 | 36.49426 | 20196299000100000084 | 合格 |
| 兰州分公司 | 897 | 兰州新区万利城 | 兰州市新区兰州新区万利城附近 | 103.66387 | 36.526573 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 898 | 何家梁部队 | 兰州市新区昆仑山大道与北快速路十字交叉路口 | 103.68987 | 36.555473 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 899 | 甘肃广播电视大学北 | 兰州市新区甘肃广播电视大学北海河街道旁 | 103.72259 | 36.544285 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 900 | 甘肃八冶上达重工公司西 | 兰州市新区中核华辰建设公司东边200米处 | 103.70076 | 36.543595 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 901 | 新区精炼玻璃制品包装有限公司 | 兰州市新区海河街天然源生物科技公司对面 | 103.68604 | 36.543561 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 902 | 经十四路纬二十四路 | 兰州新区甘肃建投钢结构有限公司南方十字路口处 | 103.70258 | 36.539772 | 20196299000100000084 | 合格 |
| 兰州分公司 | 903 | 陇星热能南 | 兰州市新区牡丹江街路口灯杆 | 103.69057 | 36.526713 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 904 | 彩虹城C区西南角 | 兰州市新区彩虹城C区西南角 | 103.67923 | 36.517943 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 905 | 新区经十一路纬十路 | 兰州市新区庄浪街绿茵花园住宅小区项目部外十字路口 | 103.6781 | 36.508808 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 906 | 甘肃建投保障房小区 | 甘肃建投保障房小区附近十字路口 | 103.68476 | 36.512537 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 907 | 培训基地 | 兰州新区红门影院斜对面 | 103.66544 | 36.499633 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 908 | 纬四路东 | 兰州市新区经十七路和中川大道路口 | 103.65802 | 36.494922 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 909 | 朱雀湖西北 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇宗家梁村东北方向约1.62公里 | 103.65124 | 36.470093 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 910 | 沙沟梁北 | 兰州市新区经十七路和中川大道路口 | 103.68202 | 36.458552 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 911 | 兰州新区实验小学南 | 兰州新区实验小学南三叉路口处 | 103.69067 | 36.470342 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 912 | 新区音乐喷泉广场 | 兰州市新区潘江街街口美化树 | 103.67953 | 36.47484 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 913 | 碧桂园.城市花园东 | 兰州市新区南快速路方家坡二期安置房 | 103.68236 | 36.453349 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 914 | 生物化学产业园 | 甘肃省兰州市兰州新区生物化学产业园旁 | 103.63053 | 36.484611 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 915 | 甘肃循环经济展览馆南 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇方家坡村东北方向 | 103.66539 | 36.470278 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 916 | 舟曲安置小区南 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇方家坡村东北方向 | 103.69058 | 36.475105 | 20196299000100000084 | 合格 |
| 兰州分公司 | 917 | 中川镇经十三路纬十三路LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇南北三路与纬十三路交叉口 约36米 | 103.69378 | 36.45841 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 918 | 中川镇新区南部园区3LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇金城·新天地 约356米 | 103.70427 | 36.45899 | 20206299000100000106 | 合格 |
| 兰州分公司 | 919 | 中川镇新区南部园区2LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇金城·新天地 约686米 | 103.69914 | 36.46733 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 920 | 中川镇新区南部园区1LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇张家窑 约574米 | 103.70403 | 36.47444 | 20206299000100000106 | 合格 |
| 兰州分公司 | 921 | 中川镇张家窑LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇沙圈沟 约850米 | 103.70782 | 36.47007 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 922 | 中川镇新区南部园区4LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇沙圈沟 约955米 | 103.7122 | 36.46332 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 923 | 西岔镇新区双良热力LTE | 兰州市兰州新区中川镇双良热力有限公司 约257米 | 103.72089 | 36.45882 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 924 | 两体一校 | 甘肃省兰州市兰州新区兰州体育学院西南角 | 103.71821 | 36.48757 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 925 | 七里河_光华街2_E606824 | 甘肃省兰州市七里河区兰州市第八十八中学旁十字路口 | 103.76111 | 36.079444 | 202062010300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 926 | 小坪子 | 兰州市七里河区小坪山村颐寿院内 | 103.64282 | 36.076515 | 202062010300000113 | 合格 |
| 兰州分公司 | 927 | 青白石茅茨坪 | 兰州市青白石刘家坪31号2F楼顶 | 103.89292 | 36.07498 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 928 | 融达小区 | 兰州市城关区兰州市第十中学后住房上 | 103.82992 | 36.073123 | 202062010200000332 | 合格 |
| 兰州分公司 | 929 | 皋兰警察学校1LTE | 甘肃省兰州市皋兰县石洞镇中堡村西南方向约0.92公里 | 103.93709 | 36.319414 | 202062012200000022 | 合格 |
| 兰州分公司 | 930 | 教师公寓楼 | 兰州市榆中县教师公寓楼 | 104.15 | 35.9376 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 931 | 兰大宏远楼 | 兰州市榆中县兰大宏远楼 | 104.159 | 35.9431 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 932 | 兰大后市场 | 兰州市榆中县夏官营镇兰州大学榆中校区北侧 | 104.15 | 35.9484 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 933 | 兰州大学花园 | 兰州市榆中县兰州大学花园 | 104.153 | 35.9401 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 934 | 西区教学楼道路 | 兰州市榆中县西区教学楼道路 | 104.146 | 35.9422 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 935 | 和平镇甘肃中医药大学3-3D-MIMO-2 | 榆中县和平镇中医药大学校园内 | 103.939 | 35.9675 | 202062012300000037 | 合格 |
| 兰州分公司 | 936 | 兰大分校2 | 榆中县和平镇兰州大学分校 | 104.147 | 35.9518 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 937 | 和平镇甘肃中医药大学1 | 榆中县和平镇中医药大学校园内 | 103.947 | 35.9707 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 938 | 中堡LTE | 兰州市永登县中堡村邮政银行后办公楼顶 | 103.20676 | 36.823995 | 202062012100000156 | 合格 |
| 兰州分公司 | 939 | 和平镇甘肃中医药大学2 | 榆中县和平镇中医药大学校园内 | 103.941 | 35.9699 | 202062012300000037 | 合格 |
| 兰州分公司 | 940 | 和平商学院B栋 | 兰州市榆中县和平镇商学院教学区B栋楼顶 | 103.963 | 35.9969 | 202062012300000037 | 合格 |
| 兰州分公司 | 941 | 和平商学院D栋 | 榆中县和平镇和平商学院D栋楼顶 | 103.956 | 35.9979 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 942 | 商学院服务中心 | 榆中县和平镇商学院服务中心楼顶 | 103.954 | 35.9974 | 201962012300000036 | 合格 |
| 兰州分公司 | 943 | 民院榆中专家楼扩容 | 榆中县和平镇民院榆中专家楼扩容楼顶 | 104.152 | 35.937 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 944 | 民院榆中1号学生公寓 | 兰州市榆中县下官营西北民族大学2号学生公寓楼顶 | 104.15702 | 35.93739 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 945 | 民院榆中 | 兰州市榆中区榆中校区楼顶 | 104.155 | 35.9366 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 946 | LZ_榆中_兰大分校3_E_E_H_783874 | 榆中县和平镇兰州大学分校 | 104.154 | 35.9432 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 947 | LZ_榆中_兰大分校4_E_E_H_783875 | 榆中县和平镇兰州大学分校 | 104.152 | 35.9443 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 948 | 民院榆中公共实验楼 | 榆中县夏官营民院4号公共实验楼 | 104.153 | 35.9335 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 949 | 商学院女生1号楼 | 榆中县和平镇商学院女生1号楼 | 103.957 | 35.9961 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 950 | 兰大榆中8号公寓KR | 榆中县夏官营镇兰大榆中8号公寓 | 104.151 | 35.9463 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 951 | 商学院E栋 | 榆中县和平镇商学院E栋楼顶 | 103.965 | 36.0001 | 202062012300000037 | 合格 |
| 兰州分公司 | 952 | 夏官营镇兰大东门 | 夏官营镇兰大东门机房 | 104.168 | 35.9436 | 202062012300000037 | 合格 |
| 兰州分公司 | 953 | 和平镇甘肃中医药大学4 | 榆中县和平镇中医药大学校园内 | 103.943 | 35.9667 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 954 | 兰大榆中1号公寓KR | 榆中县和平镇兰大1号公寓 | 104.149 | 35.9437 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 955 | 兰大榆中一体化 | 兰州市榆中县兰州大学侧门 | 104.158 | 35.9461 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 956 | 新堡子 | 榆中县夏官营镇新堡子村附近 | 104.148 | 35.9324 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 957 | LZ_榆中_民院3_E_E_H_784495 | 榆中县下官营西北民族大学19号公寓 | 104.157 | 35.9331 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 958 | 民院4公寓 | 榆中县和平镇民院4号公寓 | 104.162 | 35.9313 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 959 | 榆中民院广场 | 榆中县夏官营镇民族大学正门口对面楼顶 | 104.162 | 35.9352 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 960 | 兰大分校KR | 榆中县下官营西北民族大学19号公寓 | 104.162 | 35.94 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 961 | 石洞镇卫生院LTE | 甘肃省兰州市皋兰县石洞镇 | 103.94602 | 36.32743 | 202062012200000022 | 合格 |
| 兰州分公司 | 962 | 供销宾馆 | 兰州市榆中县供销宾馆楼顶 | 104.11339 | 35.84822 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 963 | 永登县一中LTE | 兰州市永登县一中大门斜对面居民楼楼顶 | 103.26183 | 36.72935 | 202062012100000156 | 合格 |
| 兰州分公司 | 964 | 红古广场 | 兰州市红古区红古广场与龙源路十字路口 | 102.86041 | 36.35089 | 201962011100000011 | 合格 |
| 兰州分公司 | 965 | 皋兰县公司LTE | 甘肃省兰州市皋兰县石洞镇城南社区东南方向 | 103.94496 | 36.33034 | 202062012200000022 | 合格 |
| 兰州分公司 | 966 | 方大中央变电所(电信) | 兰州市红古区方大中央变电所 | 102.85699 | 36.335381 | 202062011100000017 | 合格 |
| 兰州分公司 | 967 | 煤电公司家属院 | 兰州市红古区平安路窑街煤电集团公司宿舍楼6楼顶 | 102.86783 | 36.34592 | 201962011100000011 | 合格 |
| 兰州分公司 | 968 | 西岔中川5LTE | 甘肃省兰州市兰州新区西岔镇四墩村南方向约1.94公里 | 103.70964 | 36.56857 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 969 | LZ_西固_471厂_H_GN_H_581648 | 兰州市西固区新和路口471厂施工工地内 | 103.49196 | 36.15193 | 202062010400000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 970 | LZ_西固_柴家台_H_GN_H_582142 | 甘肃省兰州市西固区梁家湾 | 103.54407 | 36.126119 | 201962010400000114 | 合格 |
| 兰州分公司 | 971 | LZ_红古_河湾铝厂_H_G_H_582252 | 兰州市红古区兰州铝厂新厂区对面 | 103.33283 | 36.14887 | 202062011100000017 | 合格 |
| 兰州分公司 | 972 | 盐庄子LTE | 盐庄子村G109国道旁金安泰宾馆楼顶 | 103.18735 | 36.18134 | 202062011100000017 | 合格 |
| 兰州分公司 | 973 | 连城铝厂新厂区一 | 兰州市永登县连城铝厂新厂区一内厂区食堂旁 | 102.8632 | 36.51209 | 202062012100000156 | 合格 |
| 兰州分公司 | 974 | 连城电厂3 |  | 102.87093 | 36.52135 | 202062012100000156 | 合格 |
| 兰州分公司 | 975 | 永登交通水泥厂 | 永登县交通水泥厂区背后山坡上 | 103.19408 | 36.88223 | 202062012100000156 | 合格 |
| 兰州分公司 | 976 | LZ_永登_连城铝厂HG1_H_GF_H_577568 |  | 102.85377 | 36.483756 | 202062012100000156 | 合格 |
| 兰州分公司 | 977 | LZ_榆中_二热榆中厂区_H_E_H_717803 | 兰州市榆中县二热厂区围墙旁 | 104.06415 | 36.021443 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 978 | LZ_永登_连城铝厂二_H_GF_H_582290 | 兰州市永登县连城铝厂生活区门口旁 | 102.86256 | 36.49302 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 979 | LZ_永登_连城铝厂实业公司HG1_H_GF_H_577569 | 兰州市永登县连城铝厂生活区连城酒店楼顶 | 102.85851 | 36.48838 | 20206299000100000119 | 合格 |
| 兰州分公司 | 980 | 海石宾馆 | 兰州市红古区大通路海石宾馆5楼顶 | 102.86276 | 36.34095 | 201962011100000011 | 合格 |
| 兰州分公司 | 981 | 皋兰汽车站LTE | 兰州市皋兰县汽车站楼顶 | 103.94081 | 36.344295 | 201962012200000014 | 合格 |
| 兰州分公司 | 982 | LZ_红古_窑街3矿_H_GE_H_581826 | 兰州市红古区窑街镇窑街煤电集团窑街幼儿园对面跃进街151号1单元8楼顶 | 102.87125 | 36.41344 | 202062011100000017 | 合格 |
| 兰州分公司 | 983 | 红古陶然居LTE | 兰州市红古区红古路红古区人民检察院对面陶然居一栋四单元8楼顶 | 102.85078 | 36.34853 | 202062011100000017 | 合格 |
| 兰州分公司 | 984 | 嘉永小区LTE | 兰州市永登县引大路321号亚兴嘉苑小区二单元13楼顶 | 103.26248 | 36.722378 | 202062012100000156 | 合格 |
| 兰州分公司 | 985 | LZ_永登_玖乡路团结街十字路口_H_E_H_717552 | 兰州市永登县玖香路与胜利街交汇处 | 103.26781 | 36.719069 | 202062012100000156 | 合格 |
| 兰州分公司 | 986 | 广场北LTE | 兰州市皋兰县名藩广场西北角十字路边吉品轩二楼楼顶 | 103.94779 | 36.330658 | 202062012200000022 | 合格 |
| 兰州分公司 | 987 | 皋兰体育馆LTE | 甘肃省兰州市皋兰县皋兰体育馆 | 103.95777 | 36.30895 | 201962012200000014 | 合格 |
| 兰州分公司 | 988 | 连海宾馆 | 甘肃省兰州市红古区政府对面连海宾馆楼顶 | 102.85698 | 36.34425 | 202062011100000017 | 合格 |
| 兰州分公司 | 989 | 永登电力宾馆LTE | 兰州市永登县解放街国家电网家联酒店8楼顶 | 103.2619 | 36.736888 | 202062012100000005 | 合格 |
| 兰州分公司 | 990 | LZ_皋兰_什川梨园大桥南_H_E_H_717117 | 皋兰镇梦桃园度假村东北方200米 | 104.0031 | 36.148984 | 202062012200000022 | 合格 |
| 兰州分公司 | 991 | 文昌路 | 兰州市永登县文昌路阳光宾馆楼顶 | 103.26486 | 36.733947 | 202062012100000156 | 合格 |
| 兰州分公司 | 992 | 阳坡LTE | 兰州皋兰县槐花路大风车幼儿园旁 | 103.95638 | 36.31322 | 202062012200000022 | 合格 |
| 兰州分公司 | 993 | 榆中1 | 兰州市榆中县夏官营镇电信局院内 | 104.11134 | 35.84326 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 994 | 榆中县人民法院 | 兰州市榆中县陇鑫国际大酒店楼顶 | 104.10125 | 35.86499 | 202062012300000037 | 合格 |
| 兰州分公司 | 995 | 和平1 | 兰州市榆中县和平十字农业银行院内 | 103.966 | 36.0076 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 996 | LZ_榆中_交大博文学院教学楼_E_E_H_783900 | 榆中县和平镇交大博文学院教学楼楼顶 | 103.962 | 36.0083 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 997 | 交大博文学院一体化 | 榆中县和平镇交大博文学院背后空地 | 103.961 | 36.0093 | 201962012300000036 | 合格 |
| 兰州分公司 | 998 | 和平乡3号 | 榆中县和平镇和平第三人民医院楼顶 | 103.959 | 36.0041 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 999 | LZ_榆中_和平二_E_GDE_H_779020 | 甘肃省兰州市榆中县和平镇 | 103.958 | 36.0007 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1000 | 和平5 | 兰州市榆中县和平镇离兰州外语职业学院约229米 | 103.955 | 36.0008 | 202062012300000037 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1001 | 兰州外语职业学校扩容 | 榆中县和平镇和平职业外语学院女生宿舍楼 | 103.956 | 36.0039 | 202062012300000066 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1002 | 省农科院2 | 兰州市安宁区省农科院建宁西路旁 | 103.69058 | 36.103651 | 202062010500000065 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1003 | 省测绘工程院（秀川宾馆） | 兰州市七里河区省测绘工程院（秀川宾馆） | 103.6877 | 36.09366 | 202062010300000203 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1004 | 甘农大3 | 兰州市安宁区甘农大 | 103.69815 | 36.08687 | 202062010500000065 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1005 | 兰港国际 | 兰州市新区兰港国际 | 103.63267 | 36.484684 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1006 | 万科城新增 | 兰州市安宁区万科城新增 | 103.71878 | 36.13891 | 202062010500000065 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1007 | 八里镇1 | 兰州市七里河区八里镇 | 103.81319 | 36.02149 | 202062010300000203 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1008 | 山子墩 | 兰州市新区山子墩 | 103.72415 | 36.51989 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1009 | 安宁污水处理厂 | 兰州市安宁区安宁污水处理厂 | 103.74135 | 36.087112 | 202062010500000065 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1010 | 秀川 | 兰州市七里河区秀川 | 103.7225 | 36.075833 | 202062010300000203 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1011 | 碧桂园三期营销中心2 | 兰州市城关区碧桂园三期营销中心 | 103.90909 | 36.11673 | 202062010200000726 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1012 | 满城基站 | 兰州市永登县满城基站 | 103.26688 | 36.71659 | 202062012100000371 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1013 | 南门村 | 兰州市安宁区南门村 | 103.67417 | 36.121666 | 202062010500000065 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1014 | 工林路2 | 兰州市七里河区工林路 | 103.80056 | 36.050833 | 202062010300000203 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1015 | 万科城一期 | 兰州市安宁区万科城一期 | 103.59641 | 36.198982 | 202062010500000065 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1016 | 连城镇铁城口 | 兰州市永登县连城镇铁城口 | 102.74353 | 36.747347 | 202062012100000371 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1017 | 经纬印象小区西北 | 兰州市新区经纬印象小区西北 | 103.68562 | 36.513342 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1018 | 瑞玲锦绣东南十字 | 兰州市新区瑞玲锦绣东南十字 | 103.6849 | 36.512563 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1019 | 彩虹城C区西南角 | 兰州市新区彩虹城C区西南角 | 103.67906 | 36.517784 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1020 | 华夏银行正平路桥工程项目部 | 兰州市新区华夏银行正平路桥工程项目部 | 103.69108 | 36.359313 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1021 | 新希望养殖园区 | 兰州市新区新希望养殖园区 | 103.68965 | 36.406274 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1022 | 大斜沟养殖基地 | 兰州市新区大斜沟养殖基地 | 103.83637 | 36.459781 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1023 | 东航金城印象 | 兰州市新区东航金城印象 | 103.66552 | 36.483493 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1024 | 新名都畜牧养猪场 | 兰州市新区新名都畜牧养猪场 | 103.89854 | 36.328176 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1025 | 满仓养殖厂 | 兰州市永登县满仓养殖厂 | 103.39416 | 36.74204 | 202062012100000371 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1026 | 坪城移民点及歇地沟移民点 | 兰州市永登县坪城移民点及歇地沟移民点 | 103.3735 | 36.97842 | 202062012100000371 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1027 | 九和镇君祥商贸物流园 | 兰州市新区九和镇君祥商贸物流园 | 103.57899 | 36.184779 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1028 | 新区田园综合体 | 兰州市新区新区田园综合体 | 103.79379 | 36.4287 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1029 | 兰州动物园 | 兰州市皋兰县兰州动物园 | 103.77796 | 36.245932 | 202062012200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1030 | 恒永工贸 | 兰州市永登县恒永工贸 | 103.33618 | 36.805446 | 202062012100000371 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1031 | 窦家沟 | 兰州市榆中县窦家沟 | 104.06319 | 35.993216 | 202062012300000894 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1032 | 农投项目部 | 兰州市新区农投项目部 | 103.80743 | 36.442001 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1033 | 新区绿地东 | 兰州市新区新区绿地东 | 103.68176 | 36.466149 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1034 | 新区豪马驾校 | 兰州市新区新区豪马驾校 | 103.74568 | 36.455181 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1035 | 经十路纬八路十字东 | 兰州市新区经十路纬八路十字东 | 103.67878 | 36.503404 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1036 | 建投采石厂 | 兰州市榆中县建投采石厂 | 104.154 | 36.038748 | 202062012300000894 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1037 | 日昌升矿厂 | 兰州市榆中县日昌升矿厂 | 104.12387 | 36.049232 | 202062012300000894 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1038 | 大横村石夏子采石场 | 兰州市皋兰县大横村石夏子采石场 | 103.84452 | 36.618245 | 202062012200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1039 | 大横村石夏子采石场1 | 兰州市皋兰县大横村石夏子采石场项目部 | 103.84173 | 36.620504 | 202062012200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1040 | 大横村石夏子采石场2 | 兰州市皋兰县大横村石夏子采石场西侧厂区 | 103.83865 | 36.630109 | 202062012200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1041 | 转石梁隧道项目部 | 兰州市皋兰县转石梁隧道项目部 | 104.01591 | 36.457661 | 202062012200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1042 | 小圈沟水泥生产项目部 | 兰州市皋兰县小圈沟水泥生产项目部 | 103.80196 | 36.259814 | 202062012200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1043 | 中铁七局和平制梁厂 | 兰州市皋兰县中铁七局和平制梁厂 | 103.9714 | 36.458139 | 202062012200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1044 | 黄羊头隧道 | 兰州市皋兰县黄羊头隧道 | 103.62367 | 36.214397 | 202062012200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1045 | 甘家沟物流园 | 兰州市新区甘家沟物流园 | 103.57548 | 36.235983 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1046 | 小扎子沟厂（荣源矿业） | 兰州市永登县小扎子沟厂（荣源矿业） | 103.22883 | 36.853155 | 202062012100000371 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1047 | 大名城的甘肃建投（麻启营村口） | 兰州市榆中县大名城的甘肃建投（麻启营村口） | 104.03371 | 35.932927 | 202062012300000894 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1048 | 大名城的悦府 | 兰州市榆中县大名城的悦府 | 104.01976 | 35.953727 | 202062012300000894 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1049 | 大柳树工业园区 | 兰州市榆中县大柳树工业园区 | 104.0277 | 35.920829 | 202062012300000894 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1050 | 毅德城的融创新城 | 兰州市榆中县毅德城的融创新城 | 103.94666 | 36.014919 | 202062012300000894 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1051 | 万科时代 | 兰州市榆中县万科时代 | 103.98376 | 35.991391 | 202062012300000894 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1052 | 环城路附近的兴隆铂悦府 | 兰州市榆中县环城路附近的兴隆铂悦府 | 104.09594 | 35.859754 | 202062012300000894 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1053 | 教育园区和工人生活区 | 兰州市榆中县教育园区和工人生活区 | 104.11889 | 35.864306 | 202062012300000894 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1054 | 康太家园 | 兰州市榆中县康太家园 | 104.13493 | 35.86285 | 202062012300000894 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1055 | 榆兴农庄 | 兰州市榆中县榆兴农庄 | 104.08991 | 35.854158 | 202062012300000894 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1056 | 定远卧龙川 | 兰州市榆中县定远卧龙川 | 104.054 | 35.972492 | 202062012300000894 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1057 | 幸福家园道路旁 | 兰州市榆中县幸福家园道路旁 | 104.12971 | 35.86445 | 202062012300000894 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1058 | 超级基站 | 兰州市榆中县超级基站 | 104.13496 | 35.854257 | 202062012300000894 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1059 | 农投博览园 | 兰州市新区农投博览园 | 103.7422 | 36.644316 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1060 | 中天羊业 | 兰州市新区中天羊业 | 103.76575 | 36.648184 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1061 | 天欣现代畜牧业繁育养殖示范基地 | 兰州市新区天欣现代畜牧业繁育养殖示范基地 | 103.7422 | 36.644316 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1062 | 大道岭中通道项目部1 | 兰州市新区大道岭中通道项目部 | 103.69409 | 36.348196 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1063 | 大道岭中通道项目部2 | 兰州市新区大道岭中通道项目部 | 103.69855 | 36.329944 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1064 | 景中高速赖家坡收费站 | 兰州市新区景中高速赖家坡收费站 | 103.58468 | 36.548798 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1065 | 农投办公楼新址 | 兰州市新区农投办公楼新址 | 103.66278 | 36.540928 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1066 | 火家湾棚改 | 兰州市新区火家湾棚改 | 103.72424 | 36.564415 | 20206299000100000147 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1067 | 红米沟中通道项目部 | 兰州市皋兰县红米沟中通道项目部 | 103.74984 | 36.164816 | 202062012200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1068 | 六合1-2社 | 兰州市皋兰县六合1-2社 | 103.76024 | 36.16701 | 202062012200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1069 | 罗官村中通道四分部 | 兰州市皋兰县罗官村中通道四分部 | 103.784 | :36.163666 | 202062012200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1070 | 中通道五分部 | 兰州市皋兰县中通道五分部 | 103.60545 | 36.217142 | 202062012200000048 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1071 | 金嘴乡3 | 兰州市永登县金嘴乡3 | 103.12662 | 36.846628 | 202062012100000371 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1072 | 武胜驿镇兑角 | 兰州市永登县武胜驿镇兑角 | 103.04553 | 36.828319 | 202062012100000371 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1073 | 兰张线高铁项目部 | 兰州市永登县兰张线高铁项目部 | 103.17294 | 36.848795 | 202062012100000371 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1074 | 民乐街搬迁站 | 兰州市永登县民乐街搬迁站 | 103.25215 | 36.735171 | 202062012100000371 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1075 | 什川镇人民政府 | 兰州市永登县什川镇人民政府 | 104.0051 | 36.152433 | 202062012100000371 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1076 | 万达茂项目部一体化基站 | 兰州市七里河区万达茂项目部一体化基站 | 103.67371 | 36.088609 | 202062010300000203 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1077 | 碧桂园三期营销中心 | 兰州市七里河区碧桂园三期营销中心 | 103.90806 | 36.11926 | 202062010300000203 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1078 | 建投2号综合楼 | 兰州七里河区建投2号综合楼 | 103.78119 | 36.063251 | 202062010300000204 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1079 | 绿地M区 | 兰州新区绿地M区 | 103.68047 | 36.463749 | 20206299000100000146 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1080 | 兰州西客站 | 兰州七里河区兰州西客站 | 103.75062 | 36.068736 | 202062010300000204 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1081 | 甘肃省移动电梯 | 甘肃省移动电梯 | 103.71346 | 36.09446 | 201962010200000860 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1082 | 安宁庭院 | 安宁庭院 | 103.75645 | 36.088355 | 201962010200000860 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1083 | 西北师范大学文科实训楼及1号行政楼 | 西北师范大学文科实训楼及1号行政楼 | 103.73177 | 36.100452 | 201962010200000860 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1084 | 移通家园 | 移通家园 | 103.82061 | 36.05673 | 201962010200000860 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1085 | 城关区政府 | 城关区政府 | 103.82302 | 36.057749 | 201962010200000860 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1086 | 隆鑫大酒店 | 隆鑫大酒店 | 104.10101 | 35.86506 | 201962012300000102 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1087 | 九州台（别墅园区) | 九州台（别墅园区) | 103.75375 | 36.07563 | 201962010200000860 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1088 | 铁路局 | 铁路局 | 103.83824 | 36.041771 | 201962010200000860 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1089 | 明雅苑 | 明雅苑 | 103.90091 | 36.04867 | 201962010200000860 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1090 | 省检察院住宅小区 | 省检察院住宅小区 | 103.86895 | 36.066031 | 201962010200000860 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1091 | 兰大二院5G室外 | 兰大二院5G室外 | 103.80985 | 36.061203 | 201962010200000860 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1092 | 市委家属楼 | 市委家属楼 | 103.82322 | 36.062184 | 201962010200000860 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1093 | 国芳百货 | 国芳百货 | 103.8508 | 36.0577 | 201962010200000860 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1094 | 张掖路步行街 | 张掖路步行街 | 103.82066 | 36.05958 | 201962010200000860 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1095 | 省建筑设计院 | 省建筑设计院 | 103.82713 | 36.04911 | 201962010200000860 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1096 | 兰州老街 | 兰州老街 | 103.72291 | 36.076635 | 201962010200000860 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1097 | 四墩7 |  | 103.69441 | 36.620011 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1098 | LZ_新区_新区田园综合体_D_F_H_909580 |  | 103.79379 | 36.428701 | 202062010400000135 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1099 | 秦川镇纬五十四路1 |  | 103.70524 | 36.630581 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1100 | G四墩村 |  | 103.71372 | 36.568269 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1101 | 万利城城市广场北 |  | 103.6584 | 36.529777 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1102 | 周家梁 |  | 103.64355 | 36.512047 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1103 | 祁连山商砼 |  | 103.60139 | 36.51034 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1104 | 中川镇区北绕城2 |  | 103.64776 | 36.55552 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1105 | 芦井水-C |  | 103.63648 | 36.4491 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1106 | 西岔镇西岔中川8 |  | 103.74163 | 36.56858 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1107 | 电信四墩 |  | 103.71301 | 36.57385 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1108 | 西岔镇纬三十四路东侧 |  | 103.72962 | 36.57803 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1109 | 西岔镇黄河大道东段 |  | 103.73335 | 36.49367 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1110 | 大学城商业街 |  | 103.7448 | 36.53559 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1111 | 文曲湖住宅区 |  | 103.7535 | 36.53675 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1112 | 瑞玲国际商务酒店 |  | 103.66865 | 36.483666 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1113 | 兰州理工大技术工程学院北 |  | 103.75251 | 36.564066 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1114 | 兰州理工大技术工程学院东北 |  | 103.75837 | 36.564581 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1115 | 生物化学产业园2 |  | 103.63053 | 36.484611 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1116 | 海关查验区西北角 |  | 103.66001 | 36.510597 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1117 | 山字墩村西1 |  | 103.70975 | 36.513303 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1118 | 现代学院东 |  | 103.7673 | 36.54183 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1119 | 新区火车站 |  | 103.61617 | 36.479738 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1120 | 兰州新区德胜建材有限公司北 |  | 103.67213 | 36.451848 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1121 | 小河川 |  | 103.617 | 36.4577 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1122 | 水秦高速1 |  | 103.721 | 36.4677 | 20206299000100000152 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1123 | 中川镇新区南部园区6 |  | 103.69967 | 36.454643 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1124 | 中川镇新区南部园区7 |  | 103.71196 | 36.457987 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1125 | 中川镇上兔墩子村 |  | 103.61 | 36.5244 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1126 | 精细化工热源厂西南角 |  | 103.55018 | 36.637063 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1127 | 精细化工热源厂东南角 |  | 103.55857 | 36.63742 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1128 | 秦川镇西庄村 |  | 103.54845 | 36.63058 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1129 | 秦川镇井滩村东 |  | 103.56939 | 36.63106 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1130 | 兰州博润石油公司西南角 |  | 103.56031 | 36.62633 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1131 | 新区何捷环保科技东南角 |  | 103.56049 | 36.621652 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1132 | 西小川二 |  | 103.5693 | 36.620111 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1133 | 纬三路东 |  | 103.70785 | 36.480142 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1134 | 新增66 |  | 103.70218 | 36.48065 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1135 | 兰石厂东2 |  | 103.71388 | 36.493629 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1136 | 西岔镇新区山子墩1 |  | 103.71465 | 36.512542 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1137 | 甘肃广播电视大学西 |  | 103.7166 | 36.53872 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1138 | 卫生学院东 |  | 103.7508 | 36.54481 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1139 | 兰州新区管委会 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇何家梁村东南方向约1.29公里 | 103.66135 | 36.53211 | 201962012300000093 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1140 | 天然玫瑰LTE |  | 103.61711 | 36.48401 | 20206299000100000106 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1141 | 中川镇宗家梁西LTE | 兰州市兰州新区甘肃第三人民医院对面 | 103.63068 | 36.46239 | 201962012300000093 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1142 | 西岔中川7LTE | 甘肃省兰州市兰州新区西岔镇火家湾村南方向约2.26公里 | 103.7276 | 36.56921 | 201962012300000093 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1143 | 倒水塘 | 甘肃省兰州市兰州新区纬八路与泰山路十字东北边 | 103.6254 | 36.47873 | 201962012300000093 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1144 | 亚太科技LTE |  | 103.64434 | 36.48437 | 201962012300000093 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1145 | 通达国际 | 甘肃省兰州市兰州新区兰州知豆电动汽车有限公司院内 | 103.62395 | 36.46597 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1146 | 中川镇影视城LTE | 甘肃省兰州市兰州新区影视城东边路灯杆 | 103.61137 | 36.46985 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1147 | 新区火车站LTE | 兰州市新区中川镇小黑川高速路涵洞东空地 | 103.61862 | 36.45407 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1148 | 中川镇游乐场西南LTE | 甘肃省兰州新区游乐场西南角边楼灯杆 | 103.63071 | 36.4544 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1149 | 中川镇俞家梁西LTE | 甘肃省兰州新区西部恐龙园6路808路公交站 | 103.6673 | 36.45494 | 20206299000100000106 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1150 | 新区碧桂园LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇芦井水村东北方向约1.85公里 | 103.67146 | 36.4582 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1151 | 碧桂园综合楼 | 甘肃省兰州市永登县兴隆山路碧桂园·城市花园 约279米 | 103.669 | 36.46222 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1152 | 中川镇方家坡（电信）LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇方家坡村西南方向约1.60公里 | 103.677 | 36.4655 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1153 | 中川镇绿地智慧金融城LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇绿地中央广场 约431米 | 103.67233 | 36.46674 | 20206299000100000106 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1154 | 新区体育广场LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇方家坡村西南方向约1.11公里 | 103.68568 | 36.46646 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1155 | 方家坡2LTE | 甘肃省兰州市兰州新区方家坡村 约634米 约235米 | 103.67873 | 36.47028 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1156 | 方家坡LTE | 甘肃省兰州市兰州新区方家坡LTE甘肃省兰州市兰州新区绿地中央广场 约110米 | 103.64618 | 36.46199 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1157 | 中川镇宗家梁-2LTE | 甘肃省中川镇中国二冶集团有限公司 | 103.64697 | 36.45561 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1158 | 卢井水 | 甘肃省兰州市兰州新区卢井水。 | 103.6577 | 36.45768 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1159 | 泉头LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇芦井水村东北方向约1.15公里 | 103.65813 | 36.46485 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1160 | 环湖东路3LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇芦井水村东北方向约1.75公里 | 103.62456 | 36.4591 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1161 | 中川镇恐龙园LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇恐龙园 | 103.65794 | 36.48585 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1162 | 中川镇经七路纬一路 | 甘肃省兰州新区陇商国际斜对面经七路纬一路十字路口 | 103.65719 | 36.47934 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1163 | 联创智业园 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇合信·兰州兰园 约350米 | 103.66383 | 36.47485 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1164 | 新区行政服务中心（市民广场） | 甘肃省兰州市兰州新区经九路纬五路西南角 | 103.67495 | 36.47952 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1165 | 新区住宅小区LTE | 甘肃省兰州市新区瑞玲翠园18号楼2单元楼顶 | 103.67999 | 36.47955 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1166 | 新区住宅小区2 | 甘肃省兰州市永登县中川街瑞岭翠苑小区 | 103.68599 | 36.47454 | 201962012300000093 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1167 | 绿地智慧城宏站LTE | 甘肃省兰州市兰州新区实验小学 约235米 | 103.69586 | 36.475888 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1168 | 舟曲安置小区 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇方家坡村东北方向约1.27公里 | 103.65218 | 36.48035 | 20206299000100000152 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1169 | 红玉村 | 甘肃省兰州市新区吉利家苑女生宿舍楼顶（交通银行对面） | 103.65809 | 36.47029 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1170 | 环湖东路2LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇朱雀湖 约285米 | 103.65979 | 36.489651 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1171 | 新区保障房5LTE | 兰州新区彩虹城A区30号楼楼顶 | 103.67256 | 36.494767 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1172 | 经十路纬四路十字 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇彩虹城经十路东北方向约0.92公里 | 103.66721 | 36.49765 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1173 | 公安消防总队培训基地综合训练楼LTE |  | 103.67793 | 36.49923 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1174 | LZ_新区_经十一路纬十路十字_D_T_H_582557 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇兰石·新区家园 约424米 | 103.67231 | 36.49983 | 20206299000100000080 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1175 | 新区经十路2 | 甘肃省兰州市永登县清水河街三维时尚广场 约402米 | 103.64533 | 36.47023 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1176 | 中川镇亚盛亚美特3LTE | 甘肃省兰州市兰州新区亚盛亚美特节水公司东边路口 | 103.63609 | 36.47054 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1177 | 亚盛亚美特 | 甘肃省兰州市兰州新区亚盛亚美特 | 103.64069 | 36.47487 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1178 | 中川镇亚盛亚美特2LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇宗家梁村东北方向约1.14公里 | 103.64038 | 36.48241 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1179 | 三一重工 |  | 103.61994 | 36.46942 | 20206299000100000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1180 | 中川镇新区火车站广场LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇宗家梁村西北方向约1.29公里 | 103.63641 | 36.46571 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1181 | 宗家梁 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇宗家梁小区 约308米 | 103.61178 | 36.49189 | 201962012300000093 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1182 | 西域凯达酒店LTE | 甘肃省兰州市兰州新区西域凯达酒店 | 103.63078 | 36.4791 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1183 | 湿地公园西侧LTE | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇宗家梁村北方向约1.52公里 | 103.65035 | 36.48834 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1184 | 红玉新村 |  | 103.73766 | 36.531512 | 20206299000100000145 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1185 | 兰州外国语学院北 | 甘肃省兰州市兰州外语职业学院新区小区北边文教路单管塔. | 103.67234 | 36.50352 | 20196299000100000084 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1186 | 经十路纬八路十字 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇北坪村东方向约0.95公里 | 103.73009 | 36.5225 | 20196299000100000031 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1187 | 西岔镇新区大学城11LTE | 甘肃省兰州市兰州新区西岔镇山字墩村东北方向约1.08公里 | 103.71716 | 36.522486 | 20206299000100000106 | 合格 |
| 兰州分公司 | 1188 | 兰州工业学院西南 | 甘肃省兰州市兰州新区西岔镇山字墩村西北方向 | 103.68605 | 36.50285 | 20196299000100000084 | 合格 |